# ТВЕРДОФАЗНИЙ РЕАГЕНТ НА ОСНОВІ ІММОБІЛІЗОВАНОГО НА СИЛІКАГЕЛІ АРСЕНАЗО ІІІ ДЛЯ СОРБЦІЙНО-СПЕКТРОСКОПІЧНОГО ТА ВІЗУАЛЬНОГО ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ УРАНУ (VI)

Бітківський М.І., Іщенко М.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13.

Уран (VI) є небезпечним токсикантом, вміст якого в природних водах строго регламентується. За рекомендаціями ВОЗ гранично допустима концентрація Урану (VI) у природних водах становить 0,015 мг/л.

Сучасні методи визначення Урану, придатні для проведення аналізу на рівні та нижче ГДК (атомно-емісійна спектроскопія з індуктивно зв’язаною плазмою або мас-спектрометричним детектуванням), потребують дорогого обладнання і високої квалафікації персоналу. Тому розробка простих, експресних та дешевих методик скринінгового аналізу на вміст Урану, придатних до використання на місці відбору проби, є важливим завданням сучасної аналітичної хімії.

Відомо, що сорбційно-фотометричні методики, в яких детектування аналіту проводять безпосередньо у фазі концентрату або візуально, характеризуються високою чутливістю та дешевизною. Раніше, на основі іммобілізованого на органічних іонообмінниках арсеназо ІІІ було розроблено методи сорбційно-спектроскопічного та візуального тест-визначення Урану в водах. До їх недоліків слід віднести невисокі коефіцієнти концентрування, а отже і високі межі детектування. Відомостей щодо іммобілізації арсеназо ІІІ на поверхні силікагелю нами не знайдено.

Сорбцію арсеназо ІІІ здійснювали на силікагелі, модифікованому четвертинною амонійною сіллю – хлоридом тринонілоктадецил амонію (ЧАС). Сорбцію арсеназо на ЧАС-СГ досліджували при рН 2 в залежності від часу контакту фаз та від концентрації реагенту. Встановлено, що сорбційна рівновага встановлюється впродовж 10 хв, а ізотерма сорбції реагенту  відноситься до L2-типу (амакс = 10,5 мкмоль/г). Іммобілізований на поверхні арсеназо ІІІ знаходиться у  формі Н6R2- та частково H5R3-.

Сорбцію Урану (VI) здійснювали при рН 2, оскільки за даних умов спостерігається максимальна контрастність реакції. Дослідження взаємодії Урану (VI)  з іммобілізованим на ЧАС-СГ арсеназо ІІІ здійснювали у статичних умовах залежно від часу контакту фаз, концентрації металу в розчині а також від співвідношення об’єму розчину до маси наважки. Встановлено, що при рН 2,0 сорбційна рівновага встановлюється впродовж 20 хв, а ізотерма сорбції може бути віднесена до L-типу, що свідчить про міцне зв’язування металу на поверхні.

При взаємодії Урану (VI) з адсорбованим на силікагелі арсеназо ІІІ колір сорбенту змінюється від рожевого до смарагдово-зеленого, а світлопоглинання при λ=655 нм зростає пропорційно концентрації Урану (VI) в розчині, що було покладено в основу методики сорбційно-спектроскопічного (СДВ, ТФС) та візуального тест-визначення. За оптимальних умов визначення макрокомпоненти природних вод не заважають визначенню Урану (VI).