# ВИЗНАЧЕННЯ ФОСФОРУ У ФОРМІ ГЕТЕРОПОЛІКОМПЛЕКСУ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ

Сумарокова Г.С., Линник Р.П., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; sumarokova_90@mail.ru

Фосфор входить до складу аденозинтрифосфорної кислоти, нуклеїнових кислот (ДНК й РНК) – сполук, що виконують важливу роль у біохімічних процесах. Він регулює інтенсивність фотосинтезу й росту рослин, забезпечує діяльність нервової системи тварин та людини. Саме тому цей елемент є одним із незамінних для нормальної життєдіяльності рослинних і тваринних організмів природних вод. Проте надмірний вміст сполук фосфору у водній екосистемі призводить до порушення її функціонування, евтрофікації, погіршення якості води внаслідок “цвітіння”. З огляду на це моніторинг вмісту сполук фосфору в природних водах залишається актуальним завданням сьогодення. З цією метою використовують методи молекулярної та атомної спектроскопії, іонну хроматографію, а також електрохімічні методи. Найпоширенішими залишаються методики, що базуються на утворенні у кислому середовищі молібдофосфатної гетерополікислоти (ГПК), наступним її відновленням до інтенсивно забарвленої синьої сполуки і спектрофотометричним детектуванням. Ізомеризація фосфатних ГПК та псевдоколоїдний стан їхніх відновлених форм у водному розчині є основними чинниками, що зумовлюють низьку відтворюваність результатів аналізу із використанням зазначених методик. Відомо, що хемілюмінесцентний (ХЛ) метод значно переважає за чутливістю інші спектроскопічні методи. Проте хемілюмінесцентне детектування в кислому середовищі за умов утворення ГПК обмежене існуючими індикаторними системами. Перспективним у цьому плані вбачаються комбіновані методи, що поєднують селективне вилучення сорбентом фосфату з кислого розчину у формі відновленої ГПК з наступним детектуванням ХЛ світіння, що виникає при проходженні гетерогенної реакції у лужному розчині.

В даній роботі досліджено умови взаємодії іммобілізованої на поверхні модифікованого кремнезему молібдостибієвофосфатної ГПК з лужним розчином N,N-диметилбіакридиній динітрату (люцигеніну) з метою розробки комбінованої сорбційно-хемілюмінесцентної методики визначення фосфат-іонів у природних водах. Методика передбачала отримання  молібдостибієвофосфатної ГПК у кислому  розчині, відновлення її аскорбіновою кислотою та наступне сорбційне вилучення органо-мінеральним аніонообмінником на основі силікагелю SG-60, модифікованого четвертинною амонієвою сіллю. Сорбційне концентрування відновленої ГПК здійснювали за статичних умов упродовж 5 хв.  Досліджено взаємодію іммобілізованої ГПК з люцигеніном залежно від  концентрації ХЛ реагенту та КОН, співвідношення об’єму розчину до наважки сорбенту, порядку змішування компонентів гетерогенної реакції. За оптимальних умов максимальна інтенсивність ХЛ  досягається впродовж 5–10 с з моменту додавання останнього компоненту реакційної суміші. Градуювальний графік лінійний у межах концентрацій 16–78 мкг Р/л, межа виявлення, розрахована за 3σ-критерієм, становить 11 мкг Р/л. Вивчено вплив K+, Na+, NH4+, Mg2+, Ca2+, Fe3+, HCO3–, Cl–, NO3–, SO42– на результати визначення фосфат-іонів ХЛ методом.