СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВЫХ ОБРАЗЦОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ ТЕНЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ В НИХ МИКРОПРИМЕСЕЙ

Тимофеева Т.В., Дробышев А.И.

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Химический факультет, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9, timofeeva.t.v@yandex.ru;

На сегодняшний день наблюдается неуклонный рост спроса на декоративную косметику, особенно на тени. При этом, контроль качества данных продуктов вызывает особое внимание в медицине, особенно в дерматологии, поскольку компоненты, входящие в состав косметических препаратов, находятся в длительном контакте с кожей человека и способны проникать в организм через поры. Особое внимание при этом уделяется коже вокруг глаз, как наиболее чувствительной. По указанным причинам косметические продукты могут быть потенциально опасными для здоровья человека, если содержание токсичных компонентов в них превышает безопасные нормы. При этом следует отметить, что указанные нормы установлены далеко не для всех входящих в их состав веществ.

В частности, некоторыми исследователями выявлено, что в тенях присутствуют тяжелые металлы, среди которых обнаружен кадмий, приводящий к хроническим заболеваниям, свинец, вызывающий, в частности, гипертонию и анемию, никель- сильный аллерген, инициирующий дерматит. Стоит отметить, что определение тяжелых металлов в косметических препаратах требует использования многоэлементных методов анализа, позволяющих за короткое время при минимальной пробоподготовке получить информацию о концентрациях микрокомпонентов, содержание которых может составлять доли мкг/г.

В докладе сообщается о доработке в нашей лаборатории методики атомно-эмиссионного цифрового спектрографического анализа порошковых проб в дуге переменного тока из канала угольного электрода, применяемой для определения микросодержаний тяжелых металлов в косметических тенях, а также проведено полуколичественное сравнение состава различных марок теней.