ДИСПЕРСІЙНА РІДИННА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АЛІФАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ У ВОДІ

Коваль Є.О., Захарків І.Б., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

fairest@bk.ru

Знезараження водопровідної води перед використанням призводить до значного скорочення випадків інфекційних захворювань. Проте негативним наслідком дезінфекції питної води за допомогою озону, хлору, гіпохлориту натрію, діоксиду хлору є утворення побічних продуктів при взаємодії дезінфікуючого агента з речовинами, що присутні у воді. Одними з них є низькомолекулярні альдегіди, які утворюються з гумінових речовин у процесі знезараження води. Використання у водопостачанні матеріалів з ​​неякісних полімерів також призводить до появи формальдегіду у водопровідній воді.

Альдегіди характеризується широким спектром токсичної дії на організм людини. Вони володіють алергенною дією, можуть провокувати шкірні захворювання, негативно впливати на генетичний матеріал, репродуктивні органи, дихальні шляхи, печінку, шкірний покров, а також на центральну нервову систему. Тому вміст альдегідів у воді на рівні мікрокількостей може чинити негативний вплив на організм людини.  Для визначення таких кількостей аналіту необхідно застосовувати сучасні високоефективні методи відділення та концентрування. Одним з таких методів пробопідготовки є дисперсійна рідинна мікроекстракція.

В роботі показана можливість застосування дисперсійної рідинної мікроекстракції для суміші аліфатичних альдегідів: формальдегіду, ацетальдегіду, пропаналю, бутаналю та пентаналю як методу пробопідготовки з подальшим їх ГХ/ПІД визначенням. Перед процесом мікроекстракції проводять дериватизацію альдегідів за допомогою пентафторбензилгідроксиламіну в кращу для екстракції та детектування форму. Були оптимізовані умови дериватизації та дисперсійної рідинної мікроекстракції досліджуваних сполук. В якості дисперсійного та екстракційного розчинників досліджено органічні розчинники різної природи.  Показано, що найефективнішою є система ацетонітрил-хлороформ. Оптимальними умовами дисперсійної мікроекстракції  є  час 3 хв, швидкість центрифугування  – 4000 об/хв. Також досліджено вплив сильного електроліту та рН водного середовища на ефективність мікроекстракції.  Інтервал визначуваних концентрацій  досліджуваних речовин становить 0,2-10 мкмоль/л.