ДИСПЕРСІЙНА МІКРОЕКСТРАЦІЯ ТА АЦИЛЮВАННЯ

ДЛЯ КОНЦЕНТРУВАННЯ ТА ГХ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАБЕНІВ

Нікіфорова А.В., Левчик В.М., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

e-mail:  mzuy@univ.kiev.ua

Парабени, естери п-гідроксибензойної кислоти, широко використовують в якості консервантів в харчовій, косметичній і фармацевтичній промисловості. Найбільш поширеними серед них є метилпарабен (E218), етилпарабен (E214), пропілпарабен (E216) і бутилпарабен. Подібно до більшості консервантів, вони мають протимікробну дію, попереджаючи розмноження бактерій, плісняви та грибів. Такі властивості парабенів дозволяють зберігати продукцію тривалий час.

Внаслідок широкого розповсюдження в косметичних засобах та фармпрепаратах парабени можуть потрапляти до організму людини. В невеликих концентраціях (до 0,1%) вони вважаються нешкідливими для здоров’я, проте у високих концентраціях можуть спричиняти алергічні реакції, здатні накопичуватися в деяких тканинах, що представляє суттєву небезпеку для організму. Найбільш токсичними парабенами є метилпарабен (ніпагін) та пропілпарабен (ніпазол). За механізмом дії вони руйнують клітинні мембрани, денатурують внутрішньоклітинні білки та вступають в реакції з деякими коферментами. Для визначення мікро- та нано-кількостей парабенів застосовують сучасні високоефективні методи відділення та концентрування. Одним з таких методів пробопідготовки є дисперсійна мікроекстракція.

Нами показана можливість використання дисперсійної рідинної  мікроекстракції (ДРМЕ) метил-, етил- та пропілпарабенів та одночасного їх ацилювання у водних розчинах з подальшим їх ГХ/ПІД визначенням.

Оптимізовані умови проведення ДРМЕ та дериватизації оцтовим ангідридом парабенів у водних матрицях. Оптимізована кількість оцтового ангідриду, необхідна для дериватизації парабенів при їх концентрації 0,03 – 1,00 мг/л. Показано, що для повного перетворення аналітів в деривати достатньо 20 мкг оцтового ангідриду при об’ємі водного розчину ≤ 10,0 мл. Доведено також, що 2 - 5 хв. достатньо для утворення ацилпохідних. Був досліджений вплив екстракційних та дисперсійних розчинників різної природи на ефективність мікроекстракції. Показано, що найбільш ефективними екстрагентами є ацетон та ацетонітрил в якості дисперсійних, хлороформ та чотирьоххлористий метан в якості екстракційних розчинників. Оптимальний час мікроекстракції парабенів становить 2 хв. Для формування екстракційної краплини необхідно цетрифугування розчину при швидкості 700-1000 об/хв. Був досліджений вплив рН водного середовища на ефективність ДРМЕ та дериватизації. Доведено, що інтервал рН 7,0-10,0 є оптимальним для проведення ацилювання та наступної ДРМЕ. Також досліджений вплив сильного електроліта NaCl на ефективність ДРМЕ.

На основі отриманих даних розраховано кількісні характеристики мікроекстракції парабенів, а саме коефіцієнти розподілу, ступені вилучення та коефіціенти концентрування.

Діапазон визначуваних концентрацій метил-, етил- та пропілпарабенів методом ГХ/ПІД після проведення їх дериватизації оцтовим ангідридом та дисперсійної мікроекстракції становить 0,05 - 5,00 мг/л. Запропонована методика ацилювання, вилучення та концентрування парабенів з наступним їх ГХ/ПІД визначенням перевірена на модельних розчинах природних вод та біорідин.