- Вольтамперометричний імунний біосенсор для визначення стрептоміцину

Фролова І.І., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;irapelyak@gmail.com

Стрептоміцин — антибіотик групи аміноглікозидів. Аміноглікозиди — це група природних та напівсинтетичних антибіотиків, які найбільш часто виявляються в молоці і меді, оскільки використовуються для лікування великої рогатої худоби та бджіл, також для боротьби з бактеріями і грибками в овочівництві та садівництві. Максимально допустимі рівні стрептоміцину складають 500 мкг / кг - у м'ясі та печінці тварин і птиці, 1000 мкг / кг - у нирках, 200 мкг / л у молоці. Тому контроль  кількості стрептоміцину в харчових продуктах є важливою задачею.

Імуноферментний аналіз - високочутлий селективний аналіз для визначення біологічно активних речовин. Розвиток методів імуноферментного аналізу , призначених для скринінгу антибіотиків в харчовій продукції, відбувається шляхом оптимізації вже наявних методів аналізу, синтезу нових імунореагентів, вдосконалення способів імобілізації, умов і схем проведення імуноаналізу. Біосенсори містять у своєму складі біологічно активну речовину, що гарантує високу селективність зв’язування з аналітом. Варіювання методів детекції дозволяє створювати сенсори з кращими аналітичними  характеристиками. Серед чисельних методів закріплення білкових молекул метод низькотемпературного  золь-гель синтезу дозволяє  просто і міцно закріпити біологічно активні речовини на поверхні електроду.

Робота присвячена розробці імуноферментного вольтамперометричного біосенсору для визначення стрептоміцину.  Визначення  проводилось методом твердофазного конкурентного імунного аналізу. Використовували модифікований антигеном платиновий планарний електрод. Розроблено спосіб модифікації електроду антигеном з допомогою глутарового альдегіду із застосуванням реакції золь-гель синтезу. В основі  визначення стрептоміцину лежить  реакція утворення комплексу атиген-антитіло-кон’югат. Кон’югат, бичачий альбумін з прищепленою ферментною міткою пероксидазою хріну, детектували електрохімічно за реакцією відновлення пероксиду водню. Аналітичним сигналом є струм відновлення пероксиду, що залежить від концентрації кон’югату. Досліджено вплив  медіаторів на величину аналітичного сигналу. Найбільший і відтворюваний сигнал спостерігали за наявності фероцену. Оптимізовано умови проведення індикаторної реакції визначення пероксидази хріну. Визначено оптимальні концентрації  пероксиду водню та медіатора у розчині, час проходження реакції. Досліджено процес утворення імунного комплексу  антиген-антитіло на поверхні модифікованого електрода. Показано, що комплекс утворюється на поверхні через 45 хв контакту реагуючих речовин, що утричі швидше, ніж  методом  ELISA. Електрод може бути регенерований до 5 разів без зменшення аналітичного сигналу. Отримано залежність величини аналітичного сигналу від концентрації стрептоміцину у розчині, оцінено діапазон лінійності і межу виявлення стрептоміцину, що складає 0,05 мкг/л.

Зроблено висновок про перспективність застосування модифікованого антигеном планарного електроду для вольтамперометричного  визначення  мікрокількостей стрептоміцину.