ВОЛОКОННА ТВЕРДОФАЗНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ ДЛЯ

ВИЗНАЧЕННЯ АЛІФАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ С5-С8

У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ

Маньковська О.В., Захарків І.Б., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

marfu@ukr.net

Рак легенів є одним з найбільш поширених ракових захворювань. Основним напрямком останніх досліджень для виявлення захворювання на ранніх стадіях є пошук пухлинних біомаркерів, які б дозволили проводити ранню діагностику захворювання. Існує значна кількість експериментальних досліджень, які свідчать про присутність летких органічних речовин у повітрі, що видихається людиною, хворою на рак легенів, а також у біологічних рідинах. Це може відображати наявність ракових новоутворень в організмі людини. В останні роки розгалужені вуглеводні і карбонільні сполуки були запропоновані в якості біомаркерів раку. Одними з таких речовин є аліфатичні альдегіди, а саме С5–С8 (пентаналь, гексаналь, гептаналь, октаналь). Ці сполуки утворюються  в процесі перекисного окислення мембранних ліпідів, знайдених саме в легенях. Пряме визначення альдегідів в біологічних рідинах досить складне через їх високу полярність, хімічну нестабільність, відсутність хромофорних або флюорофорних груп. Тому необхідне використання реакції дериватизації у поєданні з високоефективним методом відділення та концентрування. Одним з таких методів пробопідготовки є твердофазна мікроекстракція.

У даній роботі показана можливість застосування парофазного варіанту твердофазної мікроекстрації для пробопідготовки аліфатичних альдегідів С5-С8, який полягає в сорбції речовин із парової фази над водною пробою. В якості твердофазного волокна використано покриття з полідиметилсилоксану-дивінілбензолу. Як дериватизуючий реагент застосовано пентафторбензилгідроксиламін, який дає змогу перевести альдегіди в кращу для екстракції та детектування форму. Дериватизацію проводять безпосередньо на волокні після сорбції дериватизуючого реагенту. Досліджено вплив швидкості перемішування розчину та часу сорбції дериватизуючого реагенту на ефективність його сорбції на волокно. Обрано такі параметрами: 10 хв сорбції при швидкості перемішування 800 об/хв. Були оптимізовані параметри твердофазної мікроекстракції. Одним з основних параметрів парофазного варіанту твердофазної мікроекстрації є температура, при якій проводиться вилучення досліджуваних сполук. Дослідження показали, що вилучення альдегідів з водних розчинів є найбільш ефективним при температурі 50°С. В процесі твердофазної мікроекстракції проходить реакція дериватизації, для досягнення рівноважних умов потрібно 20 хв. Також досліджено вплив сильного електроліту на ефективність мікроекстракції. Невеликий вміст солі (3-4%) значно підвищує ефективність мікроекстракції альдегідів. Інтервал визначуваних концентрацій  досліджуваних речовин становить 0,01-0,5 нмоль/мл.