СУМАРНЕ ТА РОЗДІЛЬНЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДАТІВ(V) ТА ЙОДАТІВ(VІІ)

N,N-ДІЕТИЛАНІЛІНОМ

Мороз О. В.1, Погребняк О. С.1, Запорожець О. А.2

1 Черкаський  національний університет імені Богдана Хмельницького

18031, Черкаси, буль. Шевченко 81, pogrebniak-oleg@ukr.net;

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

Йод є життєво необхідним мікроелементом для людини і знаходиться в природі у формі йодовмістних аніонів. Його дефіцит особливо сильно позначається на працездатності, стомлюваності, здатності до концентрації уваги, запам'ятовуванні та розумових здібностях. На території більшості країн спостерігається недостатня кількість йоду в природних водах, повітрі та ґрунтах, і як наслідок – виникають  йододефіцитні захворювання у населення. З метою профілактики цих захворювань проводять масштабне йодування продуктів харчування різними йодовмістними реагентами. Відомо, що не тільки недостача, але і надлишок йоду призводить до розвитку ряду захворювань, тому досить актуальною задачею є контроль за вмістом різних форм йоду, що надходять в організм людини з метою забезпечення його оптимальної кількості.

Йод відноситься до числа елементів, що відрізняються різноманітністю ступенів окислення і хімічних форм, існуючих у водних розчинах. Визначення вмісту конкретної хімічної форми йоду, особливо при низьких концентраціях, становить значний інтерес для аналізу різноманітних об'єктів, при контролі чистоти хімічних реактивів тощо. В останній час опубліковано досить багато статей по визначенню різних форм йоду. Оксоаніони, що містять йод у вищих ступенях окислення – йодат(V) ІО3− і йодат(VII) ІО4− близькі за своїми хімічними властивостями, що ускладнює їх визначення при спільній присутності, тому аналізу однієї форми в присутності іншої присвячені лише нечисленні роботи.

Серед методів визначення йодатів(V) і йодатів(VІІ) суттєве положення займають інструментальні, у тому числі автоматизовані та комбіновані, методи, що характерно для сучасної аналітичної хімії взагалі. Серед них слід виділити мас-спектрометрію та радіохімічні і хроматографічні методи. Проте вони малопридатні для серійних аналізів із-за недостатньої вибірковості і (чи) високої собівартості аналізу. Доступнішими і більш економічними є електрохімічні і спектрофотометричні (СФ) методи. Але електрохімічні методики не знайшли широкого практичного використання через недостатню чутливість та специфічність виготовлення робочих електродів, а більшість СФ методик визначення вказаних оксогалогенідів не вибіркові, оскільки базуються на окисленні йодидів в присутності, або у відсутності органічних барвників. Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю розробки вибіркових і простих у виконанні СФ методик визначення йодатів(V) і йодатів(VІІ) при їх сумісній присутності.

В даній роботі досліджено реакції окиснення N,N-діетиланіліну (ДЕА) йодатами(V) і йодатами(VІІ) за присутності надлишку бромід-іонів у розчині сульфатної кислоти та встановлені їх оптимальні умови з метою застосування цих реакцій як індикаторних для СФ визначення вказаних оксоаніонів.

На основі проведених досліджень розроблена методика сумарного СФ визначення ІO3− і ІO4−-іонів з межею виявлення (за 3s-критерієм) 0,61 мкг/см3. Градуювальний графік лінійний в діапазоні концентрацій 1,0–11,0  мкг/см3. Показана можливість роздільного визначення йодатів(V) і йодатів(VІІ) на основі вибіркового вилучення ІО4 силікагелем, модифікованим четвертинною амонійною сіллю (тринонілоктадециламоній хлоридом). З'ясований вплив сторонніх іонів. Методика апробована на стандартних розчинах. Методики прості у виконанні і експресні.