ВОЛОКОННА ТВЕРДОФАЗНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ РЯДУ ПАРАБЕНІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГАЗОХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Шнайдер Б.О., Левчик В.М., Зуй М.Ф., Кобилінська Н.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул.Володимирська, 64/13;

Shnaider.boguslawa@yandex.ua

Завдяки своїм антисептичним і фунгіцидним властивостям парабени – естери пара-гідроксибензойної кислоти використовують у якості консервантів в косметичній, фармацевтичній та харчовій промисловостях.

Поширеність парабенів в продуктах споживання сприяє потраплянню їх в навколишнє середовище та організм людини. Літературні дані вказують  з одного боку на відсутність негативного впливу парабенів на здоров’я людини, з іншого - на виникнення алергічних реакцій та ушкодженні ендокринної системи при їх застосуванні. Суперечливі дані щодо токсичності та канцерогенності парабенів створюють необхідність систематичного контролю вмісту парабенів в різній продукції, біологічних зразках, об’єктах довкілля та розробці нових комбінованих методів визначення, що включають методи їх вилучення та концентрування.

У роботі досліджено можливість застосування сучасного методу пробопідготовки – твердофазної мікроекстракції (ТФМЕ) для подальшого газохроматографічного (ГХ) визначення парабенів.

Для вилучення метил- (МП), етил- (ЕП) та пропілпарабенів (ПП) досліджені та порівняні промислові покриття поліакрилат (ПА), дивінілбензол/карбоксен/полідиметилсилоксан (ДВБ/КАР/ПДМС) та  нове покриття, синтезоване на основі  поліетиленгліколю (ПЕГ). ПЕГ  синтезовано за золь-гель технологією з використанням метилтриметоксисилану, ацетону, 95% трифтороцтової кислоти та поліетиленгліколю, після чого рідкий полімер був нанесений на активоване кварцове волокно.

Полярне ПА покриття – непористий аморфний полімер, який сорбує аналіт всім об`ємом, тому дифузія органічних молекул всередину такого покриття відбувається досить швидко. Біполярне пористе ДВБ/КАР/ПДМС покриття сорбує аналіт лише поверхнею. На синтезованому покритті вилучення здійснюється за рахунок утворення водневих зв`язків  між гідроксильними групами, що знаходяться на поверхні модифікованого кварцового волокна та гідроксильними групами парабенів. Оптимізовано умови екстракції на всіх трьох покриттях. Встановлено, що на ПА та ДВБ/КАР/ПДМС  найбільш ефективно вилучаються парабени при вмісті NaCl в межах 50 – 150 мг/мл, а на ПЕГ – 50 – 100 мг/мл. Для екстракції  парабенів необхідно, щоб вони знаходилася в незарядженій формі, а додавання сильного електроліту призводить до збільшення йонної сили, що запобігає дисоціації аналіту. Проте великий надлишок солі призводить до того, що вона навпаки  починає блокувати покриття і екстракція парабенів погіршується.  Оптимальним інтервалом pH було обрано 4 – 6. Екстракцію на ПА проводили при температурі 400С, на ДВБ/КАР/ПДМС – при 600С, а на ПЕГ – при кімнатній температурі. Збільшення температури призводить як до пришвидшення екстракції, так і до зменшення константи розподілу, яка в свою чергу  залежить від природи сорбенту, тому для кожного покриття існує своє оптимальне значення температури. Показано, що екстракційна рівновага не була досягнута впродовж 90 хв. при концентрації парабенів 1 мг/л. Для пришвидшення проведення ТФМЕ оптимальним часом сорбції парабенів на трьох покриттях  було обрано 30 хв., оскільки відомо, що мікроекстракційне концентрування можна проводити в нерівноважних умовах при дотриманні сталими інших умов екстракції. В оптимальних умовах був визначений лінійний діапазон концентрацій, що становить на ПА: 0,5 – 10,0 мг/л для МП, 0,04 – 5мг/л для ЕП,  0,002 – 5 мг/л для ПП, на ДВБ/КАР/ПДМС: 1,0 – 10,0 мг/л для МП, 0,1 – 5мг/л для ЕП,  0,025 – 5 мг/л для ПП.

Запропонованим методом проаналізовані модельні водні зразки парабенів. Розроблена методика характеризується хорошою точністю та відтворюваністю.