автоматизований АНАЛІЗ природних розсолів з використанням Сонолюмінесцентної Спектроскопії

Каліненко О.С., Юрченко О.І., Бакланов О.М., Черножук Т.В.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

61022, Харків, пл. Свободи, 4;

yurchenko@karazin.ua

Для моніторингу природних розсолів необхідно використовувати автоматизований метод аналізу. Це пов’язано з тим, що більшість природних розсолів лежить на глибині 250-450 м. При традиційному методі відбору проби, при підйомі розсолу на поверхню відбувається зменшення розчинності та випадіння солей в осад. Потенціометрія з іонселективними електродами для прямого визначення основної речовини в природних розсолах (200 – 400 г/л) не використовується в зв’язку з утворенням на поверхні мембрани електроду органічних плівок, що важко видаляються.

Нами запропонований автоматизований варіант сонолюмінесцентної спектроскопії, де розсіл під дією власного тиску подається безпосередньо зі свердловини в сонолюмінесцентну камеру. При цьому датчик тиску розсолу опускається безпосередньо в розсіл в свердловині, а сама сонолюмінесцентна камера знаходиться в свердловині над рівнем розсолу.

МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ. 1000 мл розсолу подавали в камеру ємкістю 1200 мл, насичували аргоном протягом 5 хв, охолоджували до певної температури (при подачі розсолу в камеру відбувалося його додаткове розігрівання на 5-12оС залежно від горизонту, з якого відбирався розсіл в свердловині), вводили цезій хлорид до концентрації, приблизно, 30 г/л та впливали УЗ частотою 1 Мгц, 2 МГЦ, 2,5 Мгц, інтенсивністю від 1 до 12 Вт/см2. Настроювали сонолюмінесцентний  спектрометр на відповідні аналітичні лінії натрію та кальцію, визначаючи їх вміст. Під час дослідів подачу газу не припиняли щоб уникнути дегазації розчину. Досліди по вивченню впливу частоти ультразвуку (УЗ) на інтенсивність сонолюмінесценції проводили з використанням максимальної можливої інтенсивності УЗ – 12 Вт/см2, обмеженою можливостями використовуваного обладнання, зокрема – механічною міцністю п`єзокерамічного випромінювача. Весь процес протікав в автоматичному режимі.

Інтенсивність сонолюмінесценції одних і тих же елементів під час збільшення частоти УЗ від 500 кГц до 2,5 Мгц знижувалася, причому значне зменшення інтенсивності сонолюмінесценції спостерігалося при переході від 1,0 до 2,5 Мгц. Це пояснюється тим, що для досягнення певного рівня активності кавітації, при якій відбувається максимально можлива інтенсивність сонолюмінесценці, необхідна та відповідна величина інтенсивності УЗ, що зростає із збільшенням частоти. Слід зазначити, що залежність інтенсивності сонолюмінесценції від концентрації хлоридів елементів носила прямо пропорційний характер при використанні УЗ частотою від 500 кГц до 2,5 Мгц.

Інтенсивність сонолюмінесценції елементів при підвищенні інтенсивності ультразвуку зростала до максимально можливої інтенсивності УЗ – 12 Вт/см2. Очевидно, що, як і у разі використання УЗ низьких частот (18–47 кГц), повинна спостерігатися оптимальна величина інтенсивності УЗ, відповідна максимально можливій інтенсивності сонолюмінесценції для даної системи.

В табл. наведено порівняльний аналіз розсолів з використанням автоматичного та традиційного сонолюмінесцентних методів. Метрологічні характеристики автоматичного методу поступаються традиційному сонолюмінесцентному методу. Відносне стандартне відхилення результатів визначення вмісту натрій хлориду не перевищувало 0,08, а кальцію - 0,12, що гірше, ніж в стаціонарному варіанті – 0,02 та 0,05 відповідно. На нашу думку, це можна пояснити великим рівнем шуму апаратури в автоматичному методі. Деяке неспівпадіння результатів аналізу в області високих концентрацій розсолу можна пояснити різним тиском розсолу, що поступає з глибини на поверхню, що відбирається традиційним способом для аналізу (при зниженні тиску відбувається зменшення розчинності солей натрію та кальцію, та їх випадіння в осад) (табл.).

Таблиця.

Результати аналізу розсолів

| Визначуваний компонент | Передбачувана концентрація розсолу (на глибині відбору проби) | Знайдено, г/л (n=6, P = 0,95) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автоматичним сонолюмінесцентним методом |  | Традиційним сонолюмінесцентним методом |  |
| NaCl |  | x | Sr | x | Sr |
|  | 200 | 195 | 0,05 | 197 | 0,01 |
|  | 300 | 291 | 0,05 | 294 | 0,01 |
|  | 400 | 389 | 0,08 | 305* | 0,02 |
| СаCl2 | 200 | 0,58 | 0,10 | 0,59 | 0,05 |
|  | 300 | 0,80 | 0,12 | 0,74 | 0,04 |
|  | 400 | 1,23 | 0,12 | 1,29 | 0,04 |

В даний час проводяться роботи з вдосконалення процесу вимірювання та апаратурного оформлення в плані зниження рівня шуму апаратури, передачі аналітичного сигналу від датчика до основного приладу на частотах 400-990 Мгц та автоматичного реагування автоматики врегулювання параметрів вакуум-випарного апарату на тій, що змінився склад розсолу.

# Література

1.Фурман А.А., Бельды  М. П., Соколов И.Д.  Поваренная соль. Производство и применение в химической промышленности.–М.: Химия, 1989.– 272 с.

2.Фурман А.А., Шрайбман С.С. Приготовление и очистка рассола.–М.: Химия, 1966.– 232 с.