Определение хрома (III, VI) в рассолах и растворах поваренной соли

Калиненко О.С., Юрченко О.И., Бакланов А.Н., Черножук Т.В.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

61022, Харьков, пл. Свободы, 4;

yurchenko@karazin.ua

Хром относится к токсичным элементам, обладающим канцерогенным действием. Его содержание регламентируется в питьевой воде и пищевых продуктах [1]. Так, предельно допустимое содержание хрома (III) в питьевой воде - 0,5, хрома (VI) - 0,1 мг/дм3[1]. Для определения хрома в водах наибольшее распространение получил атомно-абсорбционный метод с экстракцией хрома в виде ацетилацетоната в ацетилацетон. Однако, метод длителен из-за необходимости кипячения пробы в течение 1 ч для образования ацетилацетоната хрома [1].

Нами изучено использование ультразвука (УЗ) для образования ацетилацетоната хрома при комнатной температуре и для разрушения органических соединений хрома в рассолах и поваренной соли. Разработан комплекс методик определения хрома в поваренной соли и рассолах, позволяющих определять хром в различных степенях окисления, а также хром, связанный с растворенными органическими веществами. Правильность методик проверяли на образцах рассола и поваренной соли методом «введено-найдено», а также анализом одних и тех же проб разработанным методом  и стандартным (табл.). Предел обнаружения хрома - 0,01 мг/кг.

Определение хрома(III). Навеску поваренной соли массой 2 г (взвешенной с погрешностью 0,0002 г) растворяют в 10 см3 бидистиллированной воды, приливают 0,05 см3 хлороводородной кислоты (1:1) и 10 см3 смеси ацетилацетона с хлороформом (1:1), встряхивают смесь в течение 1 мин, органическую фазу отделяют. Водную – переносят в пробирку, с добавлением аммиака, до установления рН 6 и приливают 10 см3 ацетилацетона. Пробирку устанавливают в магнитострикционный излучатель и воздействуют на систему УЗ частотой 44 кГц, интенсивностью 2 Вт/см2 в течение 20  с. Затем в пробирку приливают 0,5 см3 хлороводородной кислоты, 10 см3 ацетилацетона и встряхивают в течение 1 мин. Пробирку устанавливают в центрифугу и центрифугируют при 2000 об/мин. В верхнем органическом слое определяют содержание хрома пламенным атомно-абсорбционным методом в восстановительном пламени ацетилен-воздух при длине волны 357,9 нм, ширина щели монохроматора 0,2 нм. Предел обнаружения хрома (III) – 0,01 мг/кг. Для анализа берут 10 г рассола с содержанием натрий хлорида не более 200 г/см3, при необходимости рассол разбавляют бидистиллированной водой.

Определение хрома(VI). Навеску поваренной соли массой 2 г (взвешенной с погрешностью 0,0002 г) растворяют в 10 см3 бидистиллированной воды, приливают 0,5 см3 сульфитной кислоты и кипятят полученный раствор в течение 10 мин для восстановления хрома(VI) до хрома(III). Далее определяют сумму хрома(VI) и хрома(III). Содержание хрома (VI) находят по разности между суммарным содержанием хрома(VI) и хрома(III), найденным раннее содержанием хрома(III).

Определение общего содержания хрома и хрома, связанного с органическими веществами.

Навеску поваренной соли массой 2 г (взвешенной с погрешностью 0,0002 г) растворяют в 10 см3 бидистиллированной воды, приливают 0,5 см3 пероксида водорода и воздействуют ультразвуком частотой 44 кГц, интенсивностью 2,0 Вт/см2 в течение 1 мин. Далее определяют содержание общего хрома. Для определения хрома, связанного с органическими веществами, от общего хрома отнимают суммарное содержание хрома (III) и хрома (VI).

Таблица

Результаты определения хрома в рассолах и поваренной соли

| Объект анализа | Вве-дено Cr, мг/кг | Найдено Cr, мг/кг / Sr (p=0,95, n=6) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предлагаемая методика |  | Стандартная методика |  |
|  |  | Cr(III) | Cr (VI) | Cr (III) | Cr (VI) |
| Без разрушения органических соединений |  |  |  |  |  |
| Рассол, Генический солепромысел (Украина) | 0 0,05 | 0,17/0,050 0,23/0,052 | 0,05/0,070 0,11/0,072 | 0,14/0,062 0,21/0,060 | 0,04/0,083 0,12/0,081 |
| Поваренная соль, ГП Артемсоль, рудник 1. (Украина) | 0 0,05 | 0,04/0,067 0,09/0,062 | - 0,05/0,072 | 0,05/0,075 0,09/0,073 | - 0,04/0,086 |
| С разрушением органических соединений кипячением с персульфатом аммония в кислой среде |  |  |  |  |  |
| Рассол, Генический солепромысел (Украина) | 0 0,10 | 0,26/0,087 0,38/0,084 |  | 0,23/0,098 0,34/0,092 |  |
| Поваренная соль, ГП Артемсоль, рудник 1. (Украина) | 0 0,05 | 0,08/0,094 0,13/0,092 |  | 0,07/0,112 0,11/0,111 |  |
| С разрушением органических соединений воздействием ультразвука |  |  |  |  |  |
| Рассол, Генический солепромысел (Украина) | 0 0,10 | 0,28/0,072 0,37/0,070 |  | 0,24/0,084 0,33/0,082 |  |
| Поваренная соль, ГПО Артемсоль, рудник 1. (Украина) | 0 0,05 | 0,09/0,073 0,14/0,070 |  | 0,08/0,092 0,11/0,070 |  |

Литература

1.Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. /Ю.Ю. Лурье. - М.:  Химия,1984.- 448 с.