БІОКОМПОЗИТНЕ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ НАНОЧАСТИНОК ПЛАТИНИ НА ПОВЕРХНІ ДРУКОВАНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Ширяєва А.О.1, Мазуренко Є.О.2, Тананайко О.Ю.1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2Laboratory of Bioenergetics and Protein Engineering, UMR 7281, CNRS-AMU

13009 Marseille, France, 31 Chemin Joseph Aiguier,

enn.shi@gmail.com

Розробка амперометричних біосенсорів на основі електродів, модифікованих оксидоредуктазними ферментами (ROx), - напрям електро-аналітичної хімії, що інтенсивно розвивається. Визначення аналітів за допомогою таких біосенсорів ґрунтується на ферментативній реакції, що супроводжується виділенням гідроген пероксиду, та його наступним амперометричним детектуванням. Концентрація гідроген пероксиду (H2O2) прямо пропорційна концентрації аналіту. Обмеженнями такого визначення є недостатня чутливість та селективність через високий потенціал окиснення H2O2. З цією метою на поверхню електрода наносять метали-каталізатори, які виконують функцію непрямої передачі електронів. Класичним каталізатором реакцій з розривом міжатомних зв’язків є платина. Застосування саме наночастинок платини (НЧ Pt) зумовлене наявністю специфічних електрокаталітичних властивостей, тому можливе зниження потенціалу окиснення H2O2. Водночас збільшення робочої площі поверхні електроду має тенденцію до підвищення чутливості визначення.

Метою роботи було одержання біокомпозитного покриття на поверхні друкованого вугільного електроду з мікрореактором (ДВЕ) на основі НЧ Pt та ROx, що іммобілізований в плівці силіцій діоксиду (SiO2). Шар наночастинок платини одержали за допомогою імпульсного електроосадження з використанням платини (ІІ) нітрату, що дозволило контролювати розмір частинок металу на поверхні. Потенціал -1,1В та 50 імпульсів були обрані як оптимальні умови електросадження, бо за цих умов відбувається максимальний зсув потенціалу окиснення Н2О2 від 1В до 0.5В та спостерігається найбільший аналітичний відгук. Після модифікації межа виявлення  зменшилася до С(Н2О2)=7,0*10-5М. Cтрум окиснення Н2О2 на ДВЕ, модифікованому НЧ Pt, стабільніший, ніж на немодифікованому, відносне стандартне відхилення дорівнює 5,6% та 20,3 % відповідно (n=5, P=0,95). Методом скануючої електронної мікроскопії були оцінені розміри НЧ Pt, їх діаметр складає 60 ± 5 нм. Це позитивно впливає на чутливість та селективність визначення H2O2.

ДВЕ, модифікований НЧ Pt, був надалі модифікований плівкою SiO2-ROx за  золь-гель методом із застосуванням електро-генерованого каталізатора. На прикладі ферменту глюкозооксидази показано, що фермент, іммобілізований у плівці,  зберігає свою каталітичну активність по відношенню до глюкози. При нанесенні плівки SiO2-ROx потенціал окиснення Н2О2 зміщується до 0.7В через вплив силіцій діоксиду.  На основі одержаних даних було побудовано калібрувальний графік для визначення глюкози методом циклічної вольтамперометрії, розрахована межа виявлення склала 6,0*10-4М.

Показана перспективність застосування ДВЕ, модифікованих НЧ Pt і глюкозооксидазою, як чутливих елементів  амперометричних біосенсорів на глюкозу.