Парофазна твердофазна мікроекстракція аліфатичних альдегідів С1-С5
Бакун М.В., Захарків І.Б, Зуй М.Ф.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
01601 вул. Володимирська, 64/13
maschunchick@yandex.ru

Аліфатичні альдегіди С1 – С5 - відносно леткі, полярні, і реакційно здатні органічні речовини, які негативно впливають на здоров'я, сильні алергени та цитотоксичні. Найбільш агресивний - формальдегід, який відносять до першої групи канцерогенності за класифікацією Міжнародного Агентства з вивчення раку (the International Agency for Research on Cancer, IARC). Завдяки вираженим дезінфікуючим властивостям може використовуватись як консервант в харчовій та косметичній промисловості, може утворюватися при розкладанні підсолоджувача аспартаму, окисненні поліненасичених жирних кислот, тощо. Ацетальдегід може виникати у продукції внаслідок ферментативних процесів, самоокиснення етанолу та фенольних сполук у харчових продуктах, наприклад, молочних виробах і фруктових напоях. Систематичне споживання ацетальдегіду спричиняє порушення у роботі серцевої, нервової систем, печінки, погіршує метаболізм ацетатів в організмі.

Аналіз коротколанцюгових аліфатичних альдегідів значно ускладнений внаслідок їх низького вмісту, високої полярності та складної матриці зразків. Для виділення і концентрування малих кількостей використовують високоефективний метод твердофазної мікроекстракції, який у парофазному виконанні дозволяє нівелювати значний матричний ефект і досягти високих коефіцієнтів концентрування та чутливості визначення.

В даній роботі було оптимізовано умови проведення твердофазної мікроекстракції аліфатичних альдегідів С1 – С5: загальний об’єм розчину 5,0 мл, концентрація натрій хлориду - 6,0%, концентрація дериватизуючого реагенту (аналог о-пентафторбензилгідроксиламіну) - 6,0мкг/мл, рН розчину 4,0. Реакцію дериватизації проводять у термостаті при 30,0℃ протягом 30 хв. Термодесорбція 2 хв в інжекторі газового хроматографа. Концентраційний діапазон визначення альдегідів С1 – С5 становить 0,3-2,4 мкг/мл, межі виявлення за 3s-критерієм дорівнюють 0,15–0,27 мкг/мл. Запропонована методика парофазної твердофазної мікроекстракції апробована для визначення альдегідів у безалкогольних напоях, молоці та йогурті. Отримані результати характеризуються достатньою відтворюваністю, Sr ≤ 10 % (n=3; P=0,95).