ВІЗУАЛЬНА ТЕСТ-МЕТОДИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРТОФОСФАТУ У ВОДНИХ ОБЄКТАХ

Сумарокова Г.С., Зінько Л.С., Поліщук К.A., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська, 64; e-mail : sumarokova_90@mail.ru

На сьогоднішній день через інтенсивне використання фосфоровмісних пральних порошків та пом’якшувачів води, основним компонентом яких є поліфосфат, виникає кризова ситуація, коли з побутовими та промисловими стоками дані сполуки переносяться до природних водойм. Там вони спричиняють виникнення процесів гниття, зумовлених значним зростанням колоній водоростей, які споживають фосфор. Разом з тим в Україні бракує можливостей для своєчасного та надійного контролю цього показника без потреби у транспортуванні великої кількості зразків до лабораторії.

Отже, пошук альтернативних методик, які можуть забезпечити визначення цього показника in situ швидко та надійно, залишається актуальним завданням сучасної аналітичної хімії. Серед таких методів особливу увагу привертає спектрофотометрія та експрес-методи, що вигідно вирізняються простотою виконання та низькою вартістю проведення аналізу.

Серед можливих варіантів індикаторних взаємодій нами було обрано реакцію утворення кольорової сполуки Zr(IV) з Арсеназо І та її руйнування у присутності фосфату. Такий вибір обумовлений тим, що утворений комплекс є комплексом середньої стійкості [1] та, при проходженні конкурентної взаємодії із фосфатом, руйнується у його присутності [2]. При цьому, колір результуючого розчину значно залежить від введеної концентрації фосфату та змінюється від фіолетового (без добавки фосфату) до світло-червоного (колір розчину реагенту). Дану різницю у кольорах розчинів можна використати для створення тест-систем.

Як матрицю для закріплення реагентів було запропоновано два органо-мінеральних аніоніти: модифіковані високомолекулярними четвертинними амонійними солями високодисперсний мезопоруватий силікагель марки Merck 60 та непоруватий аеросил марки Silardum P. Встановлено, що ступінь вилучення барвника та його комплекса з цирконієм  становив >90 % як для Арсеназо І, так і для комплексу Zr(IV) з Арсеназо І  і мало  відрізнявся для обох сорбентів. Проте, силікагелем сорбувався лише Арсеназо I як з розчину вільного реагенту, так і зв’язаного у комплексну сполуку. При цьому кольори порошків силікагелю практично не відрізнялись один від одного. Отримані дані свідчать про те, що сорбція у пори силікагелю великої за розміром високозарядної молекули комплексу є ускладненим. При застосуванні як матриці модифікованого аеросилу вилучався як реагент, так і його комплекс. Модифікований аеросил було застосовано як носій для розробки візуального тест-методу на основі комплексу Zr(IV) з Арсеназо І для експрес контролю вмісту фосфату у природній воді.