# ЕКСПРЕС – МЕТОДИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МАГНІЮ

Ящук І.М., Андрєєва Д.В., Зінько Л.С., Запорожець О.А.

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: irunajaschuk@ukr.net

Магній – один з десяти найбільш поширених елементів земної кори. У ній міститься 2,35% магнію за масою. У мінеральні води та природні води суходолу іони магнію надходять внаслідок розчинення багатих на цей метал гірських порід та мінералів. У річкових водах вміст Mg2+ коливається в межах 1–100 мг/л. Вміст магнію у питній та технічній водах є важливим та обов’язковим показником їх якості. До організму людини магній надходить, в основному, з водою та продуктами харчування і відіграє важливу роль в його життєдіяльності. Зокрема, іони магнію є універсальним регулятором біохімічних і фізіологічних процесів в організмі, оскільки вони беруть участь у різноманітних метаболічних процесах. Загальний вміст магнію в організмі дорослої людини складає в середньому близько 21–24 г.

У більшості контрольно-аналітичних лабораторій вміст магнію визначають трилонометрично. Більш чутливими методами визначення Mg2+ є потенціометричні, атомно-абсорбційно- та емісійно-спектроскопічні, масс-спектрометричні тощо. Однак, перераховані методи не дозволяють проводити визначення аналітів поза межами лабораторії.

Твердофазні реагенти, зокрема на основі високодисперсних кремнеземів, ефективно використовуються для розробки зручних, експресних та придатних для позалабораторного аналізу візуально-тестових методик визначення аналітів різної природи. При цьому з огляду на використання сорбційного концентрування водночас вдається значно підвищити чутливість визначення. Відомо, що модифіковані четвертинними амонієвими солями кремнеземні сорбенти ефективно вилучають комплекси аніонного типу з можливістю подальшого визначення аналіту у фазі концентрату.

Метою роботи було створення кольорових тест-шкал та візуально тестових методик визначення магнію.

З метою вибору придатних для розробки кольорових тест-шкал аналітичних реагентів досліджено можливість іммобілізації Mg2+ з водних розчинів у формі аніонних комплексів з класичними фотометричними органічними реагентами різних класів (ОР) на поверхні модифікованих тетрадодециламоній хлоридом (ТДАХ) мезопоруватого (С1) та непоруватого (С2) кремнеземів. Запропоновані С1 та С2 придатні для вилучення КС з водного розчину при рН 9-11. В результаті дослідження взаємодії в індикаторних сиcтемах “ОР та Mg2+ у розчині – С1/С2” залежно від рН, вмісту ОР та Mg2+, а також вмісту ТДАХ на поверхні сорбентів, обрано оптимальний сорбент, оптимальну ємність за модифікатором та найбільш перспективні для розробки тест-шкал ОР: Магнезон ІРЕА (ОР1) та Алюмінон (ОР2).

Оптимізовано умови закріплення комплексу Mg2+ з ОР1 та ОР2 на поверхні С1/С2 адсорбцією з водного розчину. Зміна кольору сорбентів від фіолетового до рожевого (ОР1) та від тілесного до червоного (ОР2) пропорційно вмісту Mg2+ в розчині покладена в основу розробки кольорових тест-шкал для його визначення. Оптимізовано умови вилучення Mg2+ та запропоновано схеми гетерофазних реакцій. Розроблено умови візуально-тестового визначення Mg2+ з ОР2, закріпленим на поверхні С2.

Закріплення ОР2 на поверхні С1 та С2 супроводжується появою у нього люмінесцентних властивостей. Зменшення інтенсивності смуги випромінювання ОР2 в присутності Mg2+ може бути покладено в основу люмінесцентної методики його визначення.