ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ МТСХ-РАЗДЕЛЕНИЯ И ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕДЕЛИНИЯ

НИФЕДИПИНА И ЕГО ПРИМЕСЕЙ

ДОЯРЕНКО М.Н., КОНОВАЛОВА О.Ю.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,

61022, Харьков, площадь Свободы, 4; e-mail: marina_x4@i.ua

Нифедипин - гипотензивный препарат, блокатор кальциевых канальцев. Большая часть побочных эффектов при приеме препарата возникает при увеличении концентрации его примесей. В настоящее время контроль родственных примесей нифедипина проводят методами газовой и жидкостной хроматографии, что связано с использованием дорогостоящего оборудования и высококвалифицированного персонала. Метод тонкослойной хроматографии значительно дешевле, такой анализ прост в исполнении. Целью работы является оценка возможности ТСХ-разделения действующего вещества нифедипина и его родственных примесей на пластинках «Sorbfil-УФ-254» с подвижными фазами (ПФ) на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ).

В работе исследовались влияние кислотности среды ПФ, концентрации ПАВ, влияние добавок спирта-модификатора, неионогенного ПАВ, температуры на хроматографическое разделение нифедипина и двух его примесей. Кислотность среды варьировали от рН 2 до рН 9 и наибольшее растягивание пятна, содержащего нифедипин, примесь А и примесь В, на 3.4 см от линии старта наблюдалось в кислых растворах с рН 3, пятно было достаточно компактным. Влияние концентрации ПАВ изучали с катионным цетилпиридиний хлоридом (ЦПХ). Наибольшее смещение пятна смеси веществ от линии старта наблюдалось в мицеллярных растворах ЦПХ. Для исследования влияния добавок неионогенного Твин-80 и органического модификатора н-метанола или н-пропанола в ПФ с ЦПХ при рН=3 вносили добавки ПАВ в концентрациях до критической концентрации мицеллообразования (ККМ), в ККМ и после ККМ, кроме того вносили добавки спиртов. Разделения смеси веществ удалось добиться при использовании в качестве модификатора ПФ неионогенного ПАВ Твин-80 в концентрации до ККМ и спирта н-пропанола. В результате примесь В разделялась на два пятна, одно из которых находилось на уровне пятен нифедипина и примеси А (Rf = 0.76), а второе имело значение Rf = 0.14. Вероятно, нижнее пятно соответствует незаряженной форме примеси В.

По концентрации незаряженной формы примеси В можно контролировать ее содержание в препарате “Нифедипин”. В работе предложено определять содержание аналитов после разделения полуколичественно. С этой целью оценивали ряд метрологических характеристик для предлагаемой МТСХ-методики, используя аппарат, применяемый в визуально-тестовом анализе. Предел полуколичественного определения незаряженной формы примеси В составил 0.67 мг/мл, интервал ненадежности ее определения – (0.09-0.37) мг/мл, а относительная ширина интервала ненадежности составила 3.