ВИЗНАЧЕННЯ КАДМІЮ(II) У ВИГЛЯДІ ІОННОГО АСОЦІАТУ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

Гординська В.С., Вишнікін А.Б.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 49010, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 72

e-mail: hordynska@cf.dnu.dp.ua

Іонні асоціати (ІА) основних органічних барвників (ОК) широко використовуються для спектрофотометричного визначення ряду речовин враховуючи, що в цьому випадку досягається висока чутливість і вибірковість. Відомо, що гетерополіаніони (ГПА) утворюють з неорганічними та органічними аніонами великого розміру високостійкі іонні асоціати (ІА). Причиною серйозних змін у спектрах барвників є взаємодія катіонів органічних барвників (ОБ) в агрегатах. Саме цей фактор обумовлює можливість створення дуже простих, експресних і високочутливих методик визначення не тільки ГПА, а й інших аніонних комплексних сполук.

Наявність у спектрах ІА області вибіркового поглинання дозволяє дуже просто оптимізувати умови визначення, обійтися без складних і тривалих операцій відділення барвника. Перспективним є використання ІА ОБ (астрафлоксину (АФ) та родаміну 6Ж) з аніонними комплексами металів без використання екстракції і в умовах, коли ці системи є агрегативно стійкими без використання ПАР.

Поглинання в області батохромно зміщеної смуги є дуже важливим для хімічного аналізу, тому ми дослідили взаємодію йодидних комплексів Cd(II) з АФ та Родаміном 6Ж та встановили, що поглинання барвника АФ в ній незначне, на відміну від поглинання Родаміну 6Ж. Також молярні коефіцієнти світлопоглинання, розраховані для довжини хвилі, що відповідає максимуму відхилення від адитивності, досягають для [CdI4]2- з АФ та родаміном 6Ж 8,0·104 моль-1∙л∙см-1 та 5,3·104 моль-1∙л∙см-1, відповідно. Тому для подальшого дослідження в якості основної була обрана система, до складу якої входив катіонний барвник (АФ) і аніонний йодидний комплекс кадмію(II).

Було знайдено, що розчини ІА АФ [CdI4]2- стійкі при концентраціях кадмію(II) менше ніж 10-6 моль/л. Кількісне утворення ІА спостерігається при концентрації йодиду калію 0,06 моль/л. Найбільш повно ІА отримується в присутності кислоти H3PO4 з концентрацією 0,2 моль/л, якщо ж збільшити її до 3 моль/л, це призведе до зменшення світлопоглинання ІА, однак дозволить нам  уникнути заважаючого впливу інших іонів. Повнота утворення комплексу досягається у значному надлишку барвника, тому для досліджень використовували 1,8 мл 1∙10-4 М розчину АФ. Оптимальна концентрація АФ склала 7,2∙10-6 М