Похідне ізокумарину як перспективний органічний реагент

для визначення паладію

Корнідал І.С., Бас Ю.П., Запорожець О.А., Шабликіна О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Льва Толстого, 12; ikornidal@gmail.com

Унікальні хімічні та фізичні властивості Паладію сприяють його широкому використанню в багатьох галузях промисловості, зокрема паладій все частіше замінює платину у автомобільних каталізаторах. Світовий попит на паладій в автомобільних каталізаторах збільшився у 5 разів за останнє десятиліття.

Деякі Pd-вмісті сполуки були зареєстровані як потенційно шкідливі для здоров'я людини, що здатні викликати астму, алергію, ринокон'юнктивіт, контактний дерматит тощо. Тому, розробка аналітичних методів визначення паладію має важливе значення для ефективного моніторингу рівня забруднення цього металу в навколишньому середовищі. Хоча концентрація паладію в різних частинах навколишнього середовища (наприклад воді чи ґрунті) постійно зростає, проте вона все ще знаходиться на рівні нанокількостей. Численні взаємодії між аналітом і компонентами матриці можуть значно впливати як на межу виявлення, так і на точність аналітичного методу. На сьогодні основними для визначення мікрокількостей паладію є високочутливі методи атомно-емісійної спектроскопії та мас-спектроскопії з індуктивно-зв’язаною плазмою. Однак через високу вартість обладнання та обслуговування вони є обмежено доступними, досить складними у виконанні та у пробопідготовці, часто необхідними є концентрування аналіту та відокремлення матриці.

Не відстають за чутливістю, однак є більш доступними та простими у виконанні люмінесцентний та спектрофотометричний методи. Більшість класичних органічних реагентів не вирізняються щодо вибірковості по відношенню до металів платинової групи. Тому пошук нових органічних реагентів, які б вибірково реагували з паладієм у присутності інших металів, особливо металів платинової групи є актуальною аналітичною задачею.

Метою даної роботи було дослідити спектрофотометричні, люмінесцентні, протолітичні та комплексоутворюючі властивості нового похідного ізокумарину, що містить у своєму складі атоми O, S та N, які, як відомо, проявляють спорідненість до благородних металів.

Досліджено розчинність та спектральні характеристики реагенту в різних органічних розчинниках: етанолі, диметилсульфоксиді (ДМСО), ацетонітрилі та хлороформі. Найкраща розчинність реагенту спостерігалася у ДМСО, однак спектри поглинання та люмінесценції в різних розчинниках відрізняються не суттєво, тому для наступних досліджень було обрано етиловий спирт, через його доступність та меншу токсичність.

Дослідження впливу води на спектри поглинання та люмінесценції сполуки показало, що збільшення вмісту води у органічному розчиннику сприяє появі гіперхромного ефекту в обох випадках. На спектрах люмінесценції також спостерігається батохромний зсув, що є проявом позитивного сольватохромного ефекту. Люмінесцентні та спектрофотометричні властивості реагенту досліджували у присутності кислоти та іонів платинових металів. Встановлено, що при додаванні до розчину реагенту Pd (ІІ) за сталих умов кислотності середовища відбувається різке гасіння люмінесценції, а на спектрах поглинання спостерігається  зменшення величини оптичної густини у максимумі поглинання реагенту та поява ізобестичної точки при 373 нм. На противагу Pd(ІІ)  додавання розчину Pt(ІV) призводить до незначного  гасіння люмінесценції, а на  спектрі поглинання значних змін не спостерігається. Отримані результати свідчать про вибірковість реагенту щодо Pd(ІІ). Ці дані можуть бути використані для  розробки методики спектрофотометричного та люмінесцентного Pd(ІІ) визначення у реальних зразках.