Міцелярна екстракція похідних амінокислот з ортофталевим альдегідом у фазу неіонної ПАР Triton X-114

Струк О., Макуха О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601,

Київ, вул. Володимирська, 64/13; strukolha@ukr.net

Міцелярна екстракція фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) є сучасним високоефективним та екобезпечним методом концентрування мікрокомпонентів. Перспективність використання даного методу зумовлена досягнення високих коефіцієнтів абсолютного концентрування (К=20-200), при використанні невеликих об’ємів проби та легкістю сполучення з основними фізико-хімічними методами визначення. В основу міцелярно-екстракційного концентрування покладено явище фазового розшарування у водних розчинах неіонних ПАР за температури помутніння. Міцелярна фаза НПАР за своєю природою є дифільною, складається з великих гідратованих міцел та води. Такі властивості утворених міцелярних фаз зумовлюють їх використання  для екстракції як гідрофобних так і гідрофільних сполук, хоча, можливість застосування міцелярної екстракції для концентрування гідрофільних сполук малодосліджена. Амінокислоти відносяться до важливих біоаналітичних об’єктів, і  характеризуються високою гідрофільністю, тому метою роботи було дослідження міжфазового розподілу дериватів амінокислот з ортофталевим альдегідом у системі вода-фаза неіонної ПАР Triton X-114.

За даними літератури, для L-форм індивідуальних амінокислот, індекс гідрофобності (logP) яких знаходиться в межах від -4,5 до -3 ступені вилучення у міцелярну фазу НПАР складають 20-30%, а для амінокислот з logP в діапазоні від -2,5 до  1,5 вилучення у міцелярну фазу складає 40-60%. З нашої точки зору, переведення гідрофільних L-амінокислот у більш гідрофобні деривати є перспективним прийомом для підвищення ефективності вилучення амінокислот у міцелярну фазу.

Ортофталевий альдегід є одним з найпоширеніших дериватизуючих агентів для визначення амінокислот у різноманітних об’єктах: біологічних рідинах, харчових продуктах, кормах тощо. Перевагами даного реагенту є можливість проведення дериватизації у водному середовищі, відсутність власної люмінесценції, швидке утворення сполук з високою інтенсивністю люмінесценції. Одночасно зі зміною гідрофобності субстрату з’являється можливість отримання зручної аналітичної форми для подальшого флуоресцентного або хроматографічного визначення.

У роботі були оптимізовані умови утворення флуоресціюючих дериватів у міцелярних розчинах НПАР. Було досліджено вплив основних експериментальних факторів на інтенсивність флуоресценції дериватів амінокислот, а саме: кислотності розчину, концентрації та природи НПАР. Максимальна інтенсивність флуоресценції спостерігалася за рН ≥8, а підвищення кислотності середовища зумовлювало розклад дериватів і за рН≤3 спектри флуоресценції не спостерігалися. Присутність НПАР у розчині практично не змінювала характер та інтенсивність спектрів флуоресценції. Обрані оптимальні умови були використані для розробки методики флуоресцентного визначення амінокислот з ортофталевим альдегідом на фоні НПАР. При дослідженні міжфазового розподілу дериватів  спостерігалося підвищення ступенів вилучення досліджуваних амінокислот на ~10-15%. Так для гліцину, аргініну, серину, гістидину ступені вилучення сягали 40-50%, для лейцину, ізолейцину, триптофану валіну, метіоніну ~65-75%. Отримані дані створюють передумови для розробки методик спектроскопічного або хроматографічного визначення ряду L-амінокислот з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням їх похідних з ортофталевим альдегідом.