# МИЦЕЛЛЯРНО-ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ P(V) В ВИДЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТЫ

Диаковская К.В.,Снигур Д.В., Чеботарёв А.Н.

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

65082, Одесса, ул. Дворянская, 2, email: 270892denis@gmail.com

Фосфор относится к важнейшим биогенным элементам, однако избыток соединений фосфора в водных объектах вызывает процессы эвтрофирования и ухудшает качество воды. Предельно допустимая концентрация фосфатов в питьевой воде составляет 3,5 мг/дм3, а основными формами его существования в природных водах являются орто-, мета-, пиро-, полифосфаты и различные фосфорсодержащие органические соединения. Контроль за содержанием фосфора в питьевой, грунтовых, поверхностных и сточных водах является неотъемлемой частью контроля их качества. Для определения фосфора и его форм предложены хроматографические, электрохимические и проточно-инжекционные методы, а основным методом определения является спектрофотометрия в виде окисленных и восстановленных гетерополикислот (ГПК). Существенным недостатком методик, базирующихся на реакциях образования и восстановления ГПК в растворе, является неудовлетворительная воспроизводимость, которая вызвана значительным влиянием на аналитический сигнал даже незначительных колебаний температуры, порядка смешивания, чистоты реагентов и т.д. Такие методики не соответствует современным требованиям чувствительности и экспрессности анализа. Поскольку фосфор в водах, как правило, содержится в малых концентрациях (0,03–0,5 мг/дм3) его количественному определению предшествует стадия концентрирования. Наиболее используемыми способами концентрирования фосфора являются твердофазная и жидкостная экстракция ГПК и их ионных ассоциатов с основными красителями. В свою очередь внимания заслуживает мицеллярная экстракция, которая является простой в исполнении, экологичной и эффективной альтернативой твердофазной и жидкостной экстракции.

Цель данной работы заключается в изучении возможности определения фосфора(V) в виде восстановленной молибдо-стибиевой ГПК после мицеллярно-экстракционного концентрирования.

В результате настоящей работы оптимизированы условия образования и экстракции в мицеллярную фазу нПАВ аналитической формы фосфора(V) из 30 мл раствора: 1 об.% тритона Х-100; 0,3 мл смешанного реактива, содержащего парамолибдат аммония 0,03 М, антимонилтартрат калия 0,005 М и серную кислоту 10,8 М, а для инициирования мицеллярной экстракции вводили 3 мл 0,5 М раствора бензоата аммония. Для отделения образовавшейся мицеллярной фазы необходимо центрифугирование при 2000 об. в течение 5 минут. Водную фазу удаляли декантацией, а для уменьшения вязкости мицеллярной фазы и восстановления желтой ГПК вводили 0,5 мл 0,19М раствора аскорбиновой кислоты в этаноле. Таким образом, предложена методика мицеллярно-экстрационного концентрирования фосфора в виде его восстановленной молибдо-стибиевой гетерополикислоты. Градуировочный график линеен в интервале концентраций фосфора 0,16-21 мкг/л, а время одного элементоопределения не превышает 15-20 минут.