# Похідна 1H-ізохромен-1-ону як перспективний флуоресцентний реагент для визначення дофаміну

Новіцька О.І., Бас Ю.П., Линник Р.П., Шабликіна О.В., Запорожець О.А.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: ptashkam@ukr.net

Дофамін є важливим представником класу катехоламінів, який в організмі людини виконує роль нейромедіатора, а саме підвищує рухову активність, знижує гіпертонус м’язів, гальмує вироблення деяких гормонів гіпофіза. Нестача дофаміну в організмі призводить до серйозних розладів руху та м’язової активності і, як наслідок, виникнення хвороби Паркінсона. В свою чергу, високі рівні дофаміну можуть бути пов’язані з психічними захворюваннями, такими як шизофренія та біполярний розлад. Крім того дофамім пригнічує біль та є гормоном задоволення, тому визначення рівня цього гормону в біологічних рідинах є актуальним завданням сучасних науковців.

Серед найпоширеніших методів визначення дофаміну є хроматографічні, але вони є дороговартісними та флюорометричні, які базуються на утворення триоксиіндолів та зміні флюоресценції продуктів конденсації катехоламінів з етилендіаміном, недоліком цього методу є багатостадійний аналіз і низька чутливість та селективність. Тому актуальним завданням аналітичної хімії є створення нових чутливих методик для визначення дофаміну.

Перспективними в цьому плані є похідні ізокумаринів, що являють собою групу біологічно активних сполук, які можуть впливати на рівень гормонів, внутрішньоклітинних ферментів, синтез білка, тощо. Вони є нетоксичними та здатні до флюоресценції.

Тому метою нашої роботи було дослідження оптимальних умов взаємодії 3-(2,4-дигідроксифеніл)-1Н-хромен-1-ону з дофаміном для розробки методики його визначення методом синхронної флюоресценції.

Вивчено флуоресцентні властивості даного реагенту в органічних розчинниках різної  природи, полярності, діелектричної проникності. Так, максимальна інтенсивність свічення розчинів реагенту спостерігається у присутності ізопропанольного спирту. Квантовий вихід реагенту у водно-ізопропанольному розчині відносно стандарту хініну рівний 10%.

Було вивчено взаємодію реагенту з дофаміном за різних умов. Виявилося, що продукт взаємодії реагенту з дофаміном має інтенсивну флюоресценцію жовтого кольору. Встановлено оптимальний час взаємодії дофаміну з реагентом, кислотність середовища, при якому спостерігається найбільш інтенсивний аналітичний сигнал та необхідну концентрацію реагенту в розчині. В оптимальних умовах взаємодії інтенсивність свічення розчиннів продукту реакції похідного ізокумарину та дофаміну пропорційно зростає зі збільшенням концентрації останнього. Межа виявлення дофаміну в оптимальних умовах взаємодії з реагентом становить 0,07 мкг, що дозволяє визначати його у біологічних рідинах на рівні значно нижче норми.

Вивчали заважаючий вплив основних компонентів біологічних рідин на інтенсивність аналітичного сигналу. Виявилось, що більшість неорганічних компонентів впливають на інтенсивність флюоресценції, тоді як реагент є вибірковим відносно інших представників класу катехоламінів. Запропоновану методику було апробовано для визначення дофаміну в модельній суміші солей методом добавок.