# CПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТУ З ІНДИКАТОРНОЮ СИСТЕМОЮ «ТОРІЙ(IV)-АРСЕНАЗО І»

Волошанюк М.А., Запорожець О.А., Зінько Л.С., Сумарокова Г.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Льва Толстого, 12а; voloshanyuk04@gmail.com

Оксалатна кислота надходить в організм людини з продуктами харчування, її надлишок виводиться із сечею. Понаднормовий вміст оксалату у плазмі або сечі є індикатором деяких урологічних захворювань. При цьому, важливим є не лише контроль даного показника у біологічних рідинах пацієнта, а також контроль його вмісту у продуктах харчування. Отже, визначення оксалату у сечі, плазмі крові, а також продуктах, що містять оксалат, є важливим завдання сучасної аналітичної хімії. У деяких визначуваних зразках, таких як сеча та плазма крові людини, визначенню оксалату (Оха) заважає присутність ортофосфату (РРі).

У роботі запропоновано непрямий спектрофотометричний метод визначення Оха у присутності еквімолярного вмісту РРі, який базується на знебарвленні комплексів Торію з органічними реагентами класу арсеназо-торону.

Встановлено, що введення до розчинів комплексів Th(IV) з реагентами Арсеназо І (КС1) та Торон І (КС2) добавок Оха та РРі, призводить до зменшення величини оптичної густини у максимумі поглинання комплексів, що зумовлює зміну забарвлення розчинів. При цьому, з обраною індикаторною системою (КС1 або КС2) еквімолярні кількості одного компоненту не заважають визначенню іншого.

У роботі оцінено вплив кислотності середовища на вихід КС1. Визначено оптимальний порядок введення реагентів, їхні концентрації, за яких спостерігається найбільший аналітичний відгук, час досягнення рівноваги у системі.

Через відсутність переконливих даних щодо складу КС1 у розчині, його дослідження проводили за методом зсуву рівноваг, використовуючи обробку даних за обмежено-логарифмічним методом Бента-Френча. За отриманими експериментальними даними розраховано константу стійкості комплексу.

Встановлено, що двократний надлишок сульфату, ортофосфату та еквімолярний вміст цитрату по відношенню до оксалату у пробі, не заважають визначенню аналіту запропонованим методом. Методику апробовано на модельних розчинах.