# Координаційні сполуки Eu3+ та Tb3+ як фотолюмінесцентні реагенти для визначення N-нітрозоамінів

Борисова К.В.1,2, Міхальова О.А.2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13;

2 Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 03028, Київ, просп. Науки 31; kborisovaaaa@gmail.com

В останні роки актуальним завданням є розробка високочутливих фотолюмінесцентних реагентів для визначення різних органічних сполук. Комплекси іонів лантаноїдів Tb3+ та Eu3+ можуть використовуватися з цією метою через низку особливостей, серед яких характеристичний та відтворюваний спектр люмінесценції, а також значна величина Стоксівського зсуву. Зокрема, за відгуком емісії іонів лантаноїдів можна визначати N-нітрозоаміни, 80% яких відомі своєю канцерогенною дією на організм людей та тварин.

Метою цієї роботи було перевірити гомобіядерні комплекси (TpPyEu)2pmа (а) та (TpPyTb)2pmа (б), pma4- = піромелітат-тетраіон, TpРy- = трис(2-піридилпіразоліл)борат, як фотолюмінесцентні реагенти для визначення N-нітрозоамінів. Модельними аналітами були обрані N-нітрозодифеніламін (Ph2NNO) та N-нітрозофенілнафтиламін (PhNtNNO).

Показано, що інтенсивність люмінесценції комплексів (а) та (б) суттєво знижується при додаванні N-нітрозосполук (рис. 1). Оскільки в реальних об’єктах (біологічних системах) N-нітрозосполуки зазвичай присутні разом з нітропохідними, було перевірено вплив нітробензолу (PhNO2) та нітрометану (СН3NO2) на люмінесцентні властивості (а) та (б). Виявлено, що в досліджуваному діапазоні концентрацій PhNO2 та СН3NO2 характеризуються незначною, порівняно з Ph2NNO та PhNtNNO ефективністю зниження інтенсивності емісії розчинів (а) та (б) (рис. 2), що дозволяє розрізнити вплив нітро- та нітрозополук. Різниця впливу може бути спричинена значним поглинанням Ph2NNO та PhNtNNO та майже повною його відсутністю у PhNO2 та СН3NO2 в області збудження комплексів (а) та (б), тобто ефектом внутрішнього фільтру.

Залежності інтенсивності люмінесценції комплексів від концентрації Ph2NNO та PhNtNNO були описані у логарифмічних координатах та можуть потенційно застосовуватися для кількісного визначення низьких концентрацій Ph2NNO та PhNtNNO у розчинах.

Отримані результати дозволяють розглядати координаційні сполуки (TpPyEu)2pmа та (TpPyTb)2pmа як перспективні фотолюмінесцентні реагенти для якісного та кількісного визначення N-нітрозодифеніламіну та N-нітрозофенілнафтиламіну, які є представниками ряду N-нітрозоамінів.

| Рис. 1. Зміна інтенсивності люмінесценції комплексу (TpPyEu)2pmа в присутності N-нітрозодифеніламіну | Рис. 2. Зміна інтенсивності емісії комплексу (TpPyEu)2pmа в присутності N-нітрозоамінів та нітросполук |
| --- | --- |