ВИПРОБУВАННЯ КОЛОРИМЕТРИЧНИХ МЕТОДИК НА БАЗІ ВИМІРІВ СЕНСОРІВ RGB В БІОХІМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

Кухтин В.І., Шийчук О.В.

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя

Стефаника”

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57;

vika831697@gmail.com

Протягом останнього десятиліття стрімко зростає тенденція використання смартфонів в біохімічному аналізі. Наприклад, смартфони були використані для цифрової мікроскопії, зчитування імуноферментних аналізів, електрохімічного та поверхневого плазмонного резонансу на

основі біочутливості, колориметричного аналізу. Мета даної роботи полягає у випробуванні колориметричних методик на базі смартфона в аналітичній хімії. Механізм дії сенсорів RGB заключається в тому, що пучок світла розкладається на компоненти (червоний, зелений та блакитний) та визначається кількісно. Слід підкреслити, що важливе значення мають умови освітлення, особливості камери телефону та відстань від телефону до зразка. При використанні стандартних біохімічних тестів смартфон визначає положення чутливих областей на смужці зі зразком досліджуваної речовини чи біологічного матеріалу, потім визначає показники кольору на кожному сенсорі і оцифровує на основі алгоритму корекції, а далі аналізовані кольори перетворюються на концентрацію за допомогою попередньо завантажених

кривих калібрування. Колориметричний метод аналізу можна використовувати для вимірювання рН за допомогою RGB сенсора зображення типу CMOS (комплементарний метал-оксид-напівпровідник). Індикатор pН був розроблений для чіткого розпізнавання кольорів. При найменшій зміні рН змінюється забарвлення плівки, напівпровідниковий датчик зображення сприймає інтенсивності кольорів і перетворює аналізовані числа RGB на показник рН. Проведено огляд сучасних удосконалень технологій діагностики на основі смартфонів. Аналіз за допомогою смартфона може слугувати основою для медичних приладів нового покоління, які зможуть здіснювати миттєву діагностику з використанням адаптаційних та неінвазивних методів. Для прикладу вимірювання біохімічних показників рідин організму людини.

- J.P. Devadhasan, S. Kim, An ultrasensitive method of real time pH monitoring with complementary metal oxide semiconductor image sensor, Anal. Chim. Acta 858 (2015) 55-