# ЗАСТОСУВАННЯ ПОРУВАТИХ ПОЛІМЕРНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАВАЖАЮЧОГО ВПЛИВУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ПРИ АНАЛІЗІ ВОД НА БРОМІД-ІОНИ

Мазна Ю.І., Зуй О.В.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

03142, Київ, бул. Академіка Вернадського, 42; yulya90maznaya@gmail.com

Броміди присутні у багатьох джерелах природних вод, особливо в ґрунтових водах. Процеси дезінфекції хлоруванням або озонуванням, як правило, використовуються для знищення патогенів при підготовці питної води. Однак ці процеси можуть генерувати різноманітні хлоровані та бромовані побічні продукти, які є високотоксичними для здоров'я людей у дуже низьких концентраціях. Серед таких продуктів, отриманих з броміду як прекурсора, бромат є потенційним канцерогеном для людини. Тому рівень концентрації броміду у джерелах водопостачання суттєво впливає на якість питної води. Однак порівняно низькі рівні вмісту броміду у природних джерелах та питній воді потребують чутливих і достатньо селективних методів його визначення.

У фотометричних та іонохроматографічних методах визначення броміду спостерігається заважаючий вплив розчинених у воді органічних сполук. Для отримання правильних, достовірних результатів аналізу розчинені органічні сполуки слід вибірково видаляти з розчину таким чином, щоб концентрація броміду в ньому не змінювалася.

У якості модельної органічної сполуки було застосовано фульвокислоту. Було записано її спектри в ультрафіолеті до і після пропускання через різні сорбенти, включаючи Supelclean LC-18, Supelclean LC-8, SAX, оксид алюмінію-N, Amberlite XAD-2, DEAE- целюлозу, Полісорб-1, Silasorb SPH C18, Silasorb SPH C8, Supelclean ENVI-18. Колонки з сорбентами попередньо кондиціонували етанолом, потім дистильованою водою. Підкислений зразок води пропускали через колонку. Фільтрат використовували для запису спектрів поглинання органічної речовини в ультрафіолетовій ділянці або для проведення чутливої фотометричної реакції на іони броміду з барвником феноловим червоним.

Досліди показали, що найефективнішим способом видалення фульвокислот (основних органічних компонентів природних вод) з розчину є використання сорбенту Supelclean LC-18. Сорбенти SAX та DEAE-целюлоза ефективно видаляють органічну речовину із зразків, але разом з нею також значну частину бромід-іонів. Полісорб-1 і XAD-2 не видаляють ефективно органічну речовину з проб. Також з’ясовано, що втрати броміду після фільтрування зразків, які містять суміш бромід-іонів з фульвокислотою, через сорбент Supelclean LC-18, є незначними. Відносна похибка визначення бромід-іонів у цих дослідах не перевищувала 20%. Підкислення розчину сприяє утворенню молекулярних недисоційованих форм органічних сполук, які ефективно відокремлюються від іонів броміду на зворотно-фазових сорбентах у процесі твердофазної екстракції. На вміст бромідів проаналізовано морську воду, забруднену нафтопродуктами, після відповідної пробопідготовки. Отримані результати добре співпадають з даними по концентраціях броміду у морській воді, отриманими методом ICP-MS, що підтверджує правильність запропонованого підходу.