МОЛЕКУЛЯРНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ НА ОСНОВІ 
3-ГІДРОКСИФЛАВОНУ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ 
АДЕНОЗИН 5'-ТРИФОСФАТУ

Новодворська Т.А., Линник Р.П., Валюк В.Ф., Демченко С.А., Пивоваренко В.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: tanyademch97@gmail.com

Аденозин 5’-трифосфат (АТФ) вважається “універсальним джерелом енергії” організму, відіграє значущу роль у багатьох біологічних процесах. Разом з іншими аденозинфосфатами регулює напрямок низки біохімічних реакцій, підтримує енергетичний баланс клітин [1]. Біохімічні методи непридатні для on line моніторингу вмісту АТФ in vivo, оскільки, як правило, є деструктивними і малочутливими для використання в межах окремої клітини. На противагу їм, флуоресцентна спектроскопія є потужним інструментом дослідження біохімічних процесів як in vitro, так і in vivo. Змінюючи структуру флуоресцентних зондів можна регулювати довжину хвилі детектування, реакційну здатність та можливість внутрішньоклітинної локалізації [2]. Нами досліджено властивості кількох похідних 3-гідроксифлавону з різними замісниками у боковому ядрі як флуоресцентних зондів для визначення концентрації АТФ.

Взаємодія досліджуваних 3-гідроксифлавонів з АТФ при рН 7,2–7,8 супроводжувалась змінами у спектрах збудження і флуоресценції. В присутності АТФ інтенсивність флуоресценції всіх флавонів зростала, у спектрах збудження спостерігався притаманний і іншим сполукам цього класу [3] батохромний зсув максимума смуги на 45–55 нм. При концентрації АТФ 0,05 моль/л, 25-кратному надлишку щодо концентрації 3-гідроксифлавонів, зміна інтенсивності свічення становила 8 і 9 разів відповідно для сполук 1 і 3. Для сполуки 2 вона була вдвічі меншою. Вивчено вплив аденозин 5’-монофосфату на флуоресцентні властивості сполук 1–3 та їх асоціатів з АТФ.

[1] 	Tantama, M.; Martínez-François, J. R.; Mongeon, R.; Yellen, G. Imaging Energy Status in Live Cells with a Fluorescent Biosensor of the Intracellular ATP-to-ADP Ratio. Nat. Commun. 2013, 4 (2550), 1–11.

[2] 	Fu, Y.; Finney, N. S. Small-Molecule Fluorescent Probes and Their Design. RSC Adv. 2018, 8 (51), 29051–29061.

[3] 	Pivovarenko, V. G.; Bugera, O.; Humbert, N.; Klymchenko, A. S.; Mély, Y. A Toolbox of Chromones and Quinolones for Measuring a Wide Range of ATP Concentrations. Chem. Eur. J. 2017, 23, 11927–11934.