ОПТИЧНИЙ ЗОНД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТУ, ФОСФАТУ ТА ФЛУОРИДУ

НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ Тh(IV) З ТОРОНОМ І

Татарин Т.В., Зінько Л.С., Сумарокова Г.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tataryntania@gmail.com

Солі оксалатної та фосфатної кислоти є в багатьох рослинах, в тканинах організму, флуорид є невід’ємною складовою кісток та входить до багатьох засобів для догляду за ротовою порожниною. Оксалати в організмі утворюються як продукти обміну речовин і виділяються з сечею. При порушенні мінерального обміну оксалати та фосфати беруть участь в утворенні каменів у нирках і сечовому міхурі. При цьому, важливим є не лише контроль даних показників у біологічних рідинах людини, але також моніторинг їх вмісту у продуктах харчування. Отже, визначення оксалату, фосфату та флуориду у сечі, плазмі крові, а також продуктах, що містять ці іони, є важливим завдання сучасної аналітичної хімії.

В переважній більшості спектрофотометричних методик для визначення аніонів використовуються індикаторні реакції руйнування забарвлених комплексів. Похідні хромотропової кислоти утворюють інтенсивно забарвлені комплекси з високозарядними катіонами металів, що легко руйнуються в присутності аніонів-комплесоутворювачів. Одним з важливих недоліків методик є невисока їх вибірковість щодо аніонів. Відомостей щодо використання індикаторного комплексу Торію з Тороном І для визначення аніонів в літературі нами не знайдено.

У даній роботі розроблені умови застосування індикаторного комплексу Th(IV) з Тороном І для непрямого спектрофотометричного визначення низки аніонів, зокрема оксалату, фосфату та флуориду.

Методами молекулярної абсорбційної спектроскопії встановлено, що додавання оксалату та флуориду до розчину комплексу Th(IV) з Тороном I призводить до зміни забарвлення розчинів. Змінами у спектрах поглинання реагенту та комплексу відбуваються внаслідок знебарвленні комплексу Th(IV) з органічним реагентом. Збільшення концентрації аніону у розчині викликає зменшення оптичної густини у максимумі поглинання комплексу та відповідне її збільшення у максимумі поглинання реагенту.

Встановлено, що при додаванні фосфату до індикаторного комплексу забарвлення розчинів поглиблюється, а у спектрах поглинання спостерігається поява нової смуги в довгохвильовій ділянці спектру, що може бути перспективним для розробки умов визначення фосфату в присутності флуориду та оксалату.

У роботі оптимізовано ряд показників, що впливають на утворення та вихід даного комплексу. Досліджено вплив кислотності середовища та часу на досягнення рівноваги у системі, оптимізовано порядок введення реагентів та величину їхніх концентрацій, за яких спостерігається максимальний аналітичний відгук для визначення оксалату, фосфату та флуориду.

Встановлено, що двократний надлишок сульфату, еквімолярний вміст ортофосфату та цитрату по відношенню до оксалату у досліджуваній пробі не заважають визначенню аналіту запропонованим методом. Встановлено основні метрологічні характеристики методики. Методику апробовано на стандартних розчинах.

Таким чином розроблені умови можуть бути перспективними для визначення оксалату та флуориду у об’єктах різної природи.

Вплив ортофосфату на спектральні характеристики індикаторного комплексу потребує подальших досліджень.