# СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КУПРУМУ(ІІ) ПІСЛЯ ЙОГО МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ

Дубовий В.П., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

65082, Одеса, вул. Дворянська, 2; alexch@ukr.net

Купрум є одним із найважливіших елементів, який відіграє важливу роль у біологічних системах, проте підвищення вмісту Купруму(ІІ) у воді та обєктах навколишнього середовища може негативно впливати на здоров’я не тільки шкідливо для людей, але і для багатьох живих організмів. Збільшення вмісту сполук Купруму(ІІ) в навколишньому середовищі відбувається за рахунок промислових та побутових відходів, демпінгу промислових стічних вод, тощо. Таким чином, необхідність контролю над вмістом сполук Купруму(ІІ) в природних, біологічних і промислових об’єктах залишається важливим завданням аналітичної хімії. Оскільки, Купрум(ІІ) в об’єктах довкілля, як правило, знаходиться в слідових кількостях, його кількісному визначенню мають передувати стадії концентрування та відділення від супутніх йонів макрооснови.

Серед методів концентрування особливої уваги заслуговує міцелярна екстракція, яка дозволяє поєднати простоту виконання, ефективність та екологічну безпечність. Однією з умов міцелярно-екстракційного концентрування є необхідність переведення Купруму(ІІ) в електронейтральний гідрофобний комплекс. В якості комплексуючого реагенту запропоновано використовувати хлорид 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію.

Отже, метою даної роботи є оптимізація умов міцелярно-екстракційного вилучення у фазу неіоногенної ПАР комплексу Купруму(ІІ) з хлоридом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію та його подальше визначення методом спектрофотометрії.

Таким чином, в результаті даної роботи досліджено процес міцелярно-екстракційного концентрування Купруму(ІІ) в хімічно-індуковану міцелярну фазу Тритону Х-100. Показано, що для ініціювання міцелярної екстракції можна використовувати натрієві солі о-, м- та п-толуїлової кислоти. Встановлено, що введення 0,0375 моль/л натрієвої солі п-толуїлової кислоти суттєво знижує температуру помутніння та призводить до утворення міцелярної фази вже за кімнатної температури. Встановлено оптимальні умови утворення міцелярної фази та вилучення комплексу купруму(ІІ) з хлоридом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію: 1,0 об.% тритону Х-100, 0,0375 моль/л натрієвої солі п-толуїлової кислоти, рН 5,0 та 2,5·10-4 моль/л хелатуючого реагенту. Розшарування фаз відбувається при центрифугуванні при 2000 об. хв впродовж 5 хв. Для зменшення в’язкості міцелярної фази її необхідно розбавляти. При чому, збільшення діелектричної проникності органічного розчинника сприяє збільшенню величини молярного коефіцієнту світлопоглинання, а оптимальним є використання суміші (1:1) диметилформаміду та диметилсульфоксиду. Обчислені основні аналітичні характеристики методики: градуювальний графік лінійний в інтервалі концентрацій 0,12-0,9 мкг/мл, а межі вявлення та визначення відповідно складають 0,04 та 0,12 мкг/мл. Пропонований спосіб міцелярно-екстракційного концентрування Купруму(ІІ) у вигляді комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилію з подальшим спектрофотометричним детектуванням апробовано при аналізі зразків водопровідної води. Правильність методики було перевірено методом «введено-знайдено», а відносне стандартне відхилення визначення не перевищує 4,6 %. Пропонована методика є простою, чутливою та екологічно безпечною.