# ТВЕРДОФАЗНА МІКРОЕКСТРАКЦІЯ КАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК – БІОМАРКЕРІВ ОКИСНОГО СТРЕСУ

Мосендз А.О., Левчик В.М., Зуй М.Ф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail nastia13mosendz@gmail.com

Аналіз різноманітних сполук, які є маркерами тих чи інших захворювань, є важливою частиною оцінки стану здоров’я людини. Різні карбонільні сполуки здатні слугувати такими маркерами, наприклад, аліфатичні альдегіди гексаналь, гептаналь присутні в підвищеній концентрації в людей з онкологічними захворюваннями. Дикарбонільні сполуки можуть утворюватись в організмі внаслідок ліпідного перокиснення, їх підвищений рівень є маркером окисного стресу.

Окисний стрес – стан при порушенні рівноваги між антиоксидантами та вільними формами кисню, що свідчить про нездатність клітин відновити пошкодження. Такий стан вказує на можливість розвитку різних захворювань. Найбільш характерним при окисному стресі є утворення малонового діальдегіду, його концентрація в крові використовується як параметр при діагностиці ішемічної хвороби серця.

Найбільш розповсюдженим є визначення малонового діальдегіду за допомогою реакції з тіобарбітуровою кислотою за підвищеної температури, з утворенням забарвленого продукту. Проблемами при визначенні концентрації малонового діальдегіду за цим методом є неселективність (при спектрофотометричному визначенні), низька відтворюваність й неповне вилучення зі зразку внаслідок процесів, що перебігають при нагріванні.

Тож метою роботи було розробити придатну  селективну методику пробопідготовки для газохроматографічного визначення діальдегідів. Враховуючи необхідну чутливість, точність й складну матрицю, важливість покращення хроматографічної поведінки аналітів було поставлено завдання підібрати усі необхідні умови для пробопідготовки і газохроматографічного визначення: обрати дериватизуючий агент, оптимізувати умови дериватизації та твердофазної мікроекстракції (ТФМЕ).

Робота проводилась на прикладі трьох модельних карбонільних сполук: гліоксалю, метилгліоксалю, малонового діальдегіду. Для підвищення чутливості і точності газохроматографічного визначення необхідною є дериватизація альдегідних груп. Було визначено вплив рН на дериватизацію за допомогою О-(2,3,4,5,6-пентафторбензил)-гідроксиламін гідрохлориду (ПФБГА) та бензилгідроксиламін гідрохлориду (БГА) та визначено час, необхідний на проходження реакції. Для етапу пробопідготовки було обрано метод твердофазної мікроекстракції з газової фази, оскільки сорбція безпосередньо з розчину буде неефективною для реальних зразків внаслідок сильного забруднення поверхні сорбенту домішками. Далі було проведено дослідження впливу на процес ТФМЕ утворених похідних наступних параметрів: температури сорбції, тривалості сорбції, концентрації висолювача (добавки хлориду натрію). Було проведено розрахунок кількісних характеристик отриманої методики в оптимальних умовах для водних розчинів.

Отже, розроблено методику газохроматографічного визначення діальдегідів у водних розчинах, що включає дериватизацію з допомогою ПФБГА та пробопідготовку методом ТФМЕ. Методика характеризується достатньою чутливістю та селективністю. З метою перевірити придатність методики для аналізу біологічних рідин (реальних зразків) планується визначити чіткий діапазон рН, за якого можливе повне перетворення альдегідів в ПФБГА-деривати в присутності певної іонної сили, яку обов’язково необхідно враховувати.