# Іммобілізований АРСЕНАЗО ІІІ для ВІЗУАЛЬНО-ТЕСТОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ барію

Шумейко В.О., Зінько Л.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail: lera02088@gmail.com

Визначення вмісту Барію у питній воді актуальною проблемою через його токсичність та здатність викликати алергічні реакції. Підвищений вміст солі у природних питних та мінеральних водах спостерігається, перш за все, в місцях залягання двох мінералів - бариту і витериту, які являють собою, відповідно, сульфат і карбонат барію. Крім того, сполуки нерідко потрапляють у  воду природних водойм з промисловими відходами, що надходять з виробництв, які не дотримуються вимог природоохоронного законодавства. Тривале вживання води з підвищеним вмістом сульфатів та карбонатів барію може призвести до патологічних станів, зокрема погіршення роботи дихальних шляхів, підвищення артеріального тиску, зміни кольору рогівки очей і шкірного покриву. Більшість існуючих методик дозволяють визначити барій на рівні кількох ммоль/л. Встановлена ГДК Барію (0,7 мг/л) змушує шукати більш чутливі методики дослідження. Додатковою перевагою методик може бути доступність, простота та можливість використання поза лабораторією на місці пробовідбору. Таким вимогам відповідають візуально-тестові методики, яких для визначення барію розроблено зовсім небагато.

Твердофазний реагент (ТР) на основі високодисперсного аеросилу, модифікованого четвертинною амонієвою сіллю може бути ефективно використаний для розробки зручної візуальної тест-методики визначення барію поза межами лабораторії. Арсеназо ІІІ раніше не використовувався для розробки тест-шкали на барій.

Метою роботи була перевірка можливості розробки кольорової тест-шкали для визначення барію з реагентом Арсеназо ІІІ (Арс).

Матрицею для сорбційного концентрування утвореного в розчині індикаторного комплексу Арс з Ва2+ (ІК) був модифікований диметилдиоктадециламоній хлоридом (ЧАС) адсорбцією на поверхню непоруватого аеросилу (А) з хлороформно-гексанового розчину (ЧАС-А). Сорбцію вивчали у статичному режимі. Досліджена взаємодія в системі «Арс – Ва2+» та сорбційній системі «Розчин ІК – ЧАС–А», залежно від вмісту Арс та Ва2+ у розчині, кислотності розчину, часу контакту фаз та співвідношення V/m, л/г. Оптимізовано умови вилучення ІК з водного розчину на поверхню ЧАС-А та досліджено природу взаємодії на межі розділу фаз “ЧАС-А – ІК+ у розчині”. Отримана ізотерма сорбції ІК на ЧАС-А свідчить про високу спорідненість адсорбату до поверхні сорбенту. В спектрах поглинання сорбенту у тонкому шарі (ℓ=1 мм) спостерігаються зміни, пропорційні вмісту Ва2+ у розчині, що можуть бути покладені в основу розробки сорбційно-спектроскопічної методики визначення барію. Кольори сорбентів змінюються при цьому від рожевого до фіолетово-синього, що дало можливість розробити на цій основі візуально-тестову шкалу для визначення барію. Показано можливість розробки кольорової шкали з широким робочим діапазоном концентрацій.