ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРАЦЕТАНІЛІДІВ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ПІСЛЯ МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ У ФАЗУ НПАР TRITON X-114

Брудко Т.В, Дорощук В.О

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01033, Київ, вул. Володимирська 64/13; e – mail: taniabrudko11@gmail.com

Ацетохлор, метолахлор та алахлор належать до одного хімічного класу - хлорацетаніліди, механізм їх дії полягає у пригніченні синтезу білка та процесів клітинного дихання у коренях чутливих рослин. Дані речовини є представниками досходових гербіцидів: використовуються для боротьби з бур’янами на  сільськогосподарських ділянках, що обумовлює необхідність створення чутливих методик для контролю та постійного моніторингу вмісту таких речовин у різних об’єктах. Гранично допустимі концентрації ацетохлору, метолахлору та алахлору в кукурудзі (культура для якої найчастіше застосовують будь-який з цих гербіцидів) становлять 0,05, 0,1 та 0,1 мг/кг, тому важлим етапом пробопідготовки є концентрування аналітів для їх подальшого визначення фізико-хімічними методами. Найчастіше проводять рідинно-рідинну або твердофазну екстракцію. Обидва методи мають свої переваги, проте й суттєві недоліки: у першому випадку передбачається використання токсичних розчинників, і сама методика виконання є трудомісткою. Щодо сорбційного концентрування, то ціна твердофазних сорбентів є значною, що також обмежує їх застосування. Альтирнативою є міцелярна екстракція фазами НПАР, один із найсучасніших методів концентрування з беззаперечними перевагами: простота та швидкість виконання, доступність реагентів і високі метрологічні показники: досягнення значень коефіцієнтів абсолютного концентрування К 20-200 і ступенів вилучення >99% та безперешкодність у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами визначення.

Метою роботи було розробити методику одночасного газохроматографічного визначення ацетохлору, метолахлору та алахлору з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням у фазу неіонної ПАР Triton X-114.

Встановлено, що максимальна роздільна здатність досягається на колонці, покритій 5%-фенілполісилоксаном, 95%-метилполісилоксан із використанням температурного градієнтного режиму: нагрівання колонки від 135°С до 310°С зі швидкістю 5°С/хв, тривалість аналізу - 35 хв. У якості внутрішнього стандарту використали октадекан. Основною вимогою по ефективному застосуванні міцелярної-екстракції в цілях концентрування мікрокомпонентів є значення коефіцієнту розподілу октанол/вода – LogPo/w. Для ацетохлору LogPo/w становить 4,14, для метолахлору - 3,05 та алахлору - 3,09, що  говорить про їх високу гідрофобність. Високі значення коефіцієнтів абсолютного концентрування К>93% для гербіцидів досягаються при вилученні у міцелярну фазу НПАР у діапазоні pH 3,5-4,5. У такому інтервалі pH пестициди перебувають у вигляді електронейтральних гідрофобних форм. У роботі також оптимізовано інші параметри, що впливають на ступінь вилучення гербіцидів: концентрація розчину НПАР Triton X-114, час витримування зразків на паровій бані, а також час центрифугування та ультразвукової обробки. Дихлорметан використали як реекстрагент, таким чином забезпечили 50-ти кратне концентрування пестицидів із 10-ти мл розчину. Такий підхід дозволяє проводити визначення пестицидів у ГХ-системі з полуменево-іонізаційним детектування при надлишкових кількостях НПАР.

Отримані дані створюють передумови для розробки методики міцелярно-екстракційного концентрування ацетохлору, метолахлору та алахлору для подальшого ГХ-визначення гербіцидів у навколишніх об’єктах, продуктах харчування та технічних препаратах.