# СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ Ві(ІІI) ТА Sb(III) З 6,7-ДИГІДРОКСИ-2-ФЕНІЛ-4-КАРБОКСИЛБЕНЗОПІРИЛІЮ ТА КАТІОННИМИ ПАР

Гребенюк Д.Р., Іванова І.І., Жуковецька О.М., Снігур Д.В.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

65082, Одеса, вул. Дворянська, 2; snigur@onu.edu.ua

Простим і доступним методом визначення Ві(ІІІ) та Sb(III) є спектрофотометрія, проте описані в літературі реагенти та методики на їх основі малочутливі та малоселективні. Задача пошуку нових чутливих і вибіркових реагентів для їх фотометричного визначення залишається актуальною. Відомо що, похідні 6,7-дигідроксибензопірилію є чутливими реагентами на іони полівалентних металів, а їх препаративний синтез є відносно простим.

В представленій роботі досліджено комплексоутворення Ві(ІІІ) та Sb(III) із перхлоратом 6,7-дигірокси-4-карбоксил-2-фенілбензопірилію (КДХ) в подвійних системах й у присутності катіонних поверхнево-активних речовин (кПАР). Із використанням класичних спектрофотометричних методів молярних відношень, зсуву рівноваги та інших встановлено стехіометрію та хіміко-аналітичні характеристики відповідних продуктів взаємодії. Встановлено, що у подвійних системах утворюються два комплекси із стехіометрією Ві(ІІІ):КДХ 1:2 та 1:3 при рН 2,0 та рН 4,5 відповідно. Для комплексів Ві(ІІІ) з КДХ розраховано молярні коефіцієнти світлопоглинання, які складають 1,4⸱104 та 1,0⸱104 відповідно. Показано, що в присутності хлориду цетилпіридинію або броміду цетилтриметриламонію утворюються комплекси із молярним співвідношенням Ві(ІІІ):КДХ:кПАР = 1:3:3. Введення кПАР призводить до батохромного зсуву смуги поглинання на 10-15 нм та збільшення молярного коефіцієнту світлопоглинання  до 3,1⸱104 та 4,1⸱104 при використанні хлориду цетилпіридинію або броміду цетилтриметриламонію відповідно. У випадку Sb(III) комплексоутворення протікає аналогічно. В подвійних системах формуються два комплекси зі стехіометрією Sb(ІІІ):КДХ 1:2 і 1:3 при рН 2,5 й рН 6,0 відповідно. Для комплексів Sb(ІІІ) з КДХ обчислено молярні коефіцієнти поглинання, які становлять 1,2⸱104 і 1,1⸱104 відповідно. Виявлено, що в присутності кПАР хлориду цетилпіридинію чи броміду цетилтриметиламонію утворюються комплекси з молярним співвідношенням компонентів Sb(ІІІ):КДХ:кПАР = 1:3:3. Встановлено, що в присутності кПАР не спостерігається зсув оптимального рН комплексоутворення, проте збільшується кількість координованих молекул ліганду за рахунок розпушення гідратної оболонки йона Стибію(ІІІ) за рахунок гідрофобної гідратації комплексу. Показано, що введення кПАР призводить до батохромного зсуву смуги поглинання на 10-15 нм й збільшення молярного коефіцієнту поглинання до 2,8⸱104 і 3,0⸱104 при застосуванні хлориду цетилпіридинію та броміду цетилтриметиламонію відповідно.

Розроблено методики фотометричного визначення Ві(ІІІ) із застосуванням аналітичних форм на основі комплексів складу 1:2 та потрійного комплексу 1:3:3, які було апробовано при аналізі фармацевтичних препаратів, спалавів. Запропоновано методику фотометричного визначення Sb(ІІІ) з використанням в якості аналітичної форми потрійного комплексу Sb(ІІІ):КДХ:кПАР = 1:3:3, яку було апробовано при аналізі зразків полімерних матеріалів, а саме поліетилентерефталатів.

В цілому, розроблені методики спектрофотометричного визначення Ві(ІІІ) та Sb(III) з КДХ з та без кПАР характеризуються задовільною відтворюваністю та не поступається за чутливістю відомим аналогам.