# СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРАЗИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСУ Fe(II)-о-ФЕНАНТРОЛІН

Романовська Н.І., Шульженко О.В., Гребенніков В.М., Єрмохіна Н.І.,

Манорик П.А.

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Пиcаржевського НАН України

03028, Київ, пр. Науки, 31; e-mail:nat.romanovska@gmail.com

Гідразин та його похідні широко використовуються у хімічній промисловості для пом’якшення води, синтезу медичних препаратів, в аерокосмічній техніці як горючий компонент високо киплячих рідких ракетних палив тощо. Разом з тим, такі сполуки є надзвичайно токсичними і небезпечними, зокрема згідно класифікації Environmental Protection Agency (EPA) гідразин та його похідні відносять до класу В2 (канцерогени). Крім того, вже при вмісті гідразину у повітрі на рівні 4,7 % за об’ємом утворюється вибухонебезпечна суміш. Більшість існуючих методик визначення гідразину базуються на використанні його основних або відновних властивостей. Серед запропонованих методів, зокрема, титриметрії, вольтамперометрії, газової хроматографії, спектрофотометрії тощо, найбільш простими і швидкими є методики визначення гідразину електрохімічним або спектрофотометричним методами. Для визначення гідразину спектрофотометричним методом найчастіше використовують реакцію діазотування, в результаті якої утворюються забарвлені продукти. Такі методики є досить чутливими і відтворюваними, але тривалими, трудомісткими і складними у виконанні. Гідразин сульфат або гідразин дигідрохлорид використовують як джерело гідразину в більшості методик, що суттєво обмежує їх використання для аналізу вмісту гідразину в повітрі.

В даній роботі запропоновано простий універсальний метод спектрофотометричного визначення гідразину в повітрі і водних розчинах, який базується на відновленні Fe3+ до Fe2+  розчином гідразину з наступним утворенням забарвленого комплексу Fe2+ з о-фенантроліном ([Fe(о-Рhen)3]2+). Оптична густина розчинів такого комплексу зростає зі зростанням вмісту йонів Fe2+, які утворюються при відновленні гідразином йонів Fe3+.

Для встановлення оптимальних умов визначення гідразину було досліджено вплив порядку додавання реагентів, рН розчинів, концентрації йонів Fe3+, тривалості процесів відновлення і утворення комплексу на величини їх оптичної густини в максимумі поглинання розчинів комплексу [Fe(o-Phen)3]2+. Показано, що залежність зміни оптичної густини розчинів комплексу [Fe(o-Phen)3]2+ від величини рН досліджуваних розчинів має екстремальний характер і досягає максимуму при рН 5.0. Кінетична крива зміни оптичної густини в максимумі поглинання розчинів комплексу [Fe(o-Phen)3]2+ від часу описується експоненційною залежністю, виходячи з якої було встановлено, що процес відновлення йонів Fe3+ до Fe2+ і утворення комплексу [Fe(o-Phen)3]2+ відбувається за 90 хвилин. Можливість спектрофотометричного визначення парів гідразину в повітрі було перевірено методом «введено-знайдено». Отримані результати свідчать про достатню точність та правильність визначення гідразину в запропонованих умовах і така методика є придатною для визначення парів гідразину в повітрі і може бути використана для визначення вмісту гідразину в широкому концентраційному інтервалі шляхом прокачування певного об’єму повітря через розчин з наступним спектрофотометричним  визначенням.

Таким чином, в роботі досліджено вплив рН розчину, концентрації йонів Fe3+, порядку зливання реагентів на оптичну густину розчинів комплексу [Fe(o-Phen)3]2+, який утворюється в процесі відновлення водним розчином гідразину йонів Fe3+ до Fe2+. Досліджено кінетику процесу, визначено оптимальний час процесів відновлення і утворення комплексу. Визначено концентраційний діапазон спектрофотометричного визначення гідразину в повітрі або водних розчинах, який лежить в межах 1,310-6 – 9,810-5 М, а межа виявлення становить 9,210-7 М.