Хіміко-аналітичні характеристики якості різних видів пального

Василина Уляна Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; ulia.vasilina@gmail.com

Данна робота присвячена контролю якості бензину. Досліджували зразок, відібраний з танкеру при розвантаженні. Проводилося визначення основних показників, які впливають на якість пального.

Стандартний метод для визначення загального вмісту сірки в легких вуглеводнях та паливі за допомогою ультрафіолетової флуоресценції. Наявність у бензинах сірковмісних домішок приводить до підвищеної корозії вузлів автомобіля. Найефективніший методом їх визначення полягає у спалюванні зразка і наступному флуоресцентному визначенні SO2. Виміряна кількість проби вводиться в піротрубку аналізатора і з контрольованою швидкістю переходить в зони випаровування та горіння. У зоні введення зразок транспортується інертним потоком газу-носія, як правило, аргону або гелію. Далі в зоні горіння при температурі приблизно 1000°C відбувається окислення в потоці чистого кисню, компоненти зразка перетворюється на CO2, SO2 і H2O. Гази, що виходять із зони випаровування, пропускають через напівпроникну мембрану Nafion, завдяки чому відбувається кількісне відділення води. Осушені гази надходять у реакційну камеру для сірки, де вони піддаються впливу ультрафіолетового світла. Молекули SO2 поглинають випромінювання збуджуються, після чого випромінюють вторинні фотони (час релаксації становить кілька наносекунд). Ці фотони вловлюється фотопомножувачем, сигнал посилюється і аналізується. Дана методика має діапазон лінійності 3,45% при нормативному вмісті сірки.

Ідентифікацію компонентів в автомобільного бензину проводять меотдом газової хроматографії. Цей метод ми використовували для контролю вмісту спирту та інших компонентів у зразку. Більшість сучасних бензинів містить додані спирти (біоетанол, тощо), однак їх вміст суворо нормується. Однією з причин цього є високий вміст кисню у молекулах спиртів, що призводить до погіршення загальної якості палива та швидкого виходу з ладу лямбда-зондів (пристроїв, що контролюють якість суміші, що подається в двигун для згорання) [1]. Зразок інжектують в газовий хроматограф, обладнаний відкритою трубчастою капілярною колонкою з плавленого кремнезему, покритого зв'язаною рідкою фазою метилсилікону. Зразок проходить через колонку і поділяється на її окремі компоненти. Елюйовані компоненти виявляються за допомогою полум'яно-іонізаційного детектора та реєструються за допомогою інтегруючого комп’ютеру. Обробка даних (ідентифікація та кількісне визначення компонентів) проводиться за допомогою спеціального програмного забезпечення. Після інтегрування площі піків концентрацію кожного компонента у відсотках за масою розраховуємо шляхом нормування площ піків за допомогою коефіцієнтів відгуку детектора. Масовий відсоток невідомих компонентів розраховуємо з використанням коефіцієнта відгуку 0,86 (еквівалент до вищих С10 і С11 парафінів, ароматичних вуглеводнів та нафтенів). Об'ємний відсоток невідомих компонентів розраховано за середньою відносною густиною 0,82 кг/л при 20 °C. Мольний відсоток невідомих компонентів розраховується, припускаючи середню відносну молекулярну масу 150. Таким чином ми можемо встановити наявність спирту і його точну концентрацію, а також вміст ароматичних сполук, олефінів та бензену.

Література

[1] https://ecopolitic.com.ua/ua/news/ukraina-poterpaie-vid-neyakisnogo-benzinu-v-chomu-nebezpeka/