# Газохроматографічне визначення метрибузину з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням

Черевко А.О., Дорощук В.О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; e-mail umbilicus.1.m@gmail.com

Гербіцид метрибузин відноситься до групи триазинонів та широко застосовується в агропромисловому комплексі як гербіцид при вирощуванні овочів. Препарати метрибузину вирізняються від аналогічних за структурою гербіцидів достатньою розчинністю у воді та помірною гідрофобністю (logP=1,8). Гербіцид ефективний для боротьби з однорічними дводольними та злаковими бур'янами. Ефективність метрибузину обумовлюється його дією через листя та кореневу систему. З іншої сторони, препарати метрибузину характеризуються невисокою токсичністю. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та реальний вміст пестицидів в об’єктах навколишнього середовища та харчових продуктах надзвичайно низькі, що потребує проведення попереднього концентрування таких аналітів перед інструментальним визначенням. Одним з ефективних методів концентрування є міцелярна екстракція фазами неіонних поверхнево-активних речовин (НПАР) при температурі помутніння. До основних переваг міцелярної екстракції у порівнянні з іншими методами концентрування варто віднести високі коефіцієнти абсолютного концентрування, простоту та експресність виконання,  нетоксичність використовуваних неіонних ПАР тощо.

Тому метою роботи була розробка умов газохроматогафічного визначення метрибузину з полуменево-іонізаційною детекцією (ГХ-ПІД) з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням.

Для запобігання блокування капіляру ГХ-системи продуктами піролізу неіонної ПАР, міцелярну екстракцію проводили у варіанті “cloud point extraction ultrasound-assisted back extraction”. Такий підхід ґрунтується на реекстракції аналіту з міцелярної фази в мікрооб’єм органічного розчинника для інжекції в ГХ-систему. У зв’язку з цим, на першому етапі роботи були оптимізовані умови ГХ-ПІД визначення метрибузину у присутності неіонної ПАР Triton X-114. Вибір неіонного препарату Triton X-114 був обумовлений його низькою температурою помутніння та прийнятними об’ємами утворюваних міцелярних фаз, що забезпечувало максимальні можливості міцелярно-екстракційного концентрування метрибузину. Встановлено, що використання капілярної колонки (5%-ий фенілполісилоксан та 95%-ий метилполісилоксан, довжина 30 м) та температурного градієнтного режиму роботи термостата (температурна програма: нагрівання від 50°C до 200°C зі швидкістю 5°C/хв; нагрівання від 200°C до 310°C зі швидкістю 25°C/хв, ізотерма при  310°C протягом 15 хв), забезпечило повне розділення хроматографічних піків метрибузину та продуктів піролізу неіонної ПАР (час утримування метрибузину 25,5 хв). Загальний час хроматографування становить 47 хвилин. Як внутрішній стандарт використовували октадекан. У роботі показано, що найбільш ефективне вилучення метрибузину у міцелярну фазу спостерігається в діапазоні pH 2-6, при використанні розчинів неіонної ПАР з концентрацією 0,5%. Оптимальними умовами для проведення міцелярної екстракції є загальний час витримки розчинів на водяній бані протягом 30 хв при 40°С, центрифугування для виділення міцелярної фази протягом 5 хв та ультразвукова обробка для реекстракції метрибузину в дихлорметан протягом 15 хв.

На основі отриманих даних, у роботі запропоновані умови газохроматографічного визначення метрибузину з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням фазами неіонної ПАР, які можуть використовуватися для визначення метрибузину в овочах.