ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛАНТАМІНУ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗРАЗКАХ

Панас Х.В., Душна О.М., Дубенська Л.О.

Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна; e-mail: khrystyna.panas@lnu.edu.ua

Галантамін (ГАЛ) гідробромід належить до великої групи речовин рослинного походження – алкалоїдів. Більшість з них чинить виражену фармакологічну дію на організм людини і тварин, тому їх використовують як діючі речовини ліків. Однак, алкалоїди можуть викликати багато побічних ефектів, зокрема, серцево-судинні, неврологічні, алергічні реакції. Тому безпечне та ефективне використання лікарських засобів потребує багаторівневого контролю їхньої якості на всіх етапах виготовлення, а також у біологічних рідинах.

В останні роки інтерес до застосування вольтамперометричних методів збільшився при аналізі біологічних і клінічних зразків, починаючи від аналізу лікарських препаратів, продуктів харчування, до можливої діагностики захворювань та визначення показників вмісту деяких речовин (наприклад, глюкози) в біологічних зразках людини. Все більшої популярності в такому аналізі набирають мініатюрні та портативні дивайси – друковані планарні комірки з робочим алмазним електродом, легованим бором (АЛБЕ).

Ми опрацювали новий підхід до вольтамперометричного визначення ГАЛ з використанням друкованої комірки з АЛБЕ. ГАЛ окиснюється на АЛБЕ в широких межах рН на фоні універсальної буферної суміші у вигляді двох піків. Найвищі струми окиснення та чіткі піки спостерігали при pH=3,0, тому це значення рН обрали для подальшої роботи. При дослідженні електрохімічної поведінки ГАЛ на АЛБЕ, встановили, що природа струму для обох піків є дифузійною і обидва піки окиснення відповідають окисненню самого ГАЛ.

За оптимальних умов отримано калібрувальні графіки в широких межах концентрацій методами ДІВ та КХВ, амперометрії та хроноамперометрії. Межа виявлення ГАЛ є на рівні 0,50 мкМ з використанням КХВ, з використанням амперометрії при потенціалі другого піку – 1 мкМ, з використанням хроноамперометрії – 2 мкМ.

Селективність, як один з критеріїв валідації, дослідили шляхом додавання сторонніх речовин, які можуть бути присутніми в об’єктах аналізу, наприклад у фармацевтичних препаратах та біологічних рідинах. Дослідження селективності проводили з використанням вольтамперометрії та амперометрії. Вольтамперометрично дослідили вплив сечової та аскорбінової кислот, кофеїну, дофаміну та барвника індигокарміну; та амперометрично, для чого, окрім вище перелічених речовин, дослідили вплив інших алкалоїдів (нікотину та хініну). Встановили, що за 10-кратного надлишку більшість цих речовин не впливали на аналітичний сигнал ГАЛ.

Апробацію розробленої методики проведено при аналізі таблеток та розчину для ін’єкцій,  вольтамперометрично та амперометрично. Для порівняння використовували метод ВЕРХ, і саме його результати взято за дійсні. Відносна похибка аналізу коливалася в діапазоні від 95,0 до 102,4 %, що свідчить про коректність розробленої методики.

Також методом вольтамперометрії визначили ГАЛ у зразках сечі людини. Отримано градуювальні графіки методами ДІВ та КХВ в діапазоні концентрацій від 2,91 до 65,9 мкМ (ДІВ) та від 5,66 до 65,9 мкМ (КХВ). На фоні сечі людини ГАЛ окиснюється у вигляді двох піків при потенціалах +1,05 В та +1,34 В. Цей зсув потенціалів, як і зниження чутливості майже в 2 рази, можна пояснити впливом матричних компонентів сечі.

Отже, ми запропонували швидкий, недорогий метод визначення ГАЛ, який можна використовувати під час рутинного аналізу. Ми вважаємо, що запропонований підхід добре узгоджується з останніми цілями в медичній, токсикологічній та судовій хімії.