ВИЗНАЧЕННЯ ЕПІГАЛОКАТЕХІН-3-ГАЛЛАТУ В ЕКСТРАКТАХ ЧАЇВ МЕТОДОМ ВЕРХ

Пахнюк Т.А., Воловенко О.Б.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tanyapha21@gmail.com

Епігалокатехін-3-галлат (EGCG) є найбільш поширеним і потужним антиоксидантом у чаї. Він становить приблизно 50–80 % від загального вмісту катехінів. Відомо, що EGCG полегшує хронічні захворювання, такі як ожиріння, діабет 2 типу, порушення ліпідного обміну, атеросклероз, серцево-судинні захворювання та рак. Цим можна пояснити інтерес вчених до його дослідження.

Раніше були розроблені методи аналізу EGCG за допомогою спектрофотометрії, капілярного електрофорезу та високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Однак, розроблені методи мають певні недоліки, наприклад спектрофотометричний метод не є вибірковим, капілярний електрофорез недостатньо чутливий, а більшість методів ВЕРХ спрямовані на визначення загального вмісту катехінів та потребують складної пробопідготовки. Тому враховуючи низьку біодоступність сполуки та обмежені дослідження для ідентифікації лише EGCG у зразках, існує гостра потреба в розробці та валідації простого і швидкого методу ідентифікації епігалокатехін-3-галлату.

Рідинна хроматографія в поєднанні з мас-спектрометрією (ВЕРХ-МС) є потужною технікою для аналізу складних екстрактів. Комбінація ВЕРХ – МС сприяє швидкій і точній ідентифікації аналіту у чайних екстрактах, особливо коли чистий стандарт недоступний. Таким чином, дослідження було спрямоване на розробку аналітичного методу виявлення EGCG за допомогою ВЕРХ з використанням мас-детектора, а також на валідацію розробленого методу.

Хроматографування досліджуваних розчинів проводили в обернено-фазовому режимі з використанням нерухомої фази С18. Було досягнуто розділення п’яти компонентів, що можуть міститися в чаях, до базової лінії. Показано, що методика є специфічною для кількісного визначення епігалокатехін-3-галлату у екстрактах чаїв. Досліджено лінійну залежність між концентраціями аналіту та площі під піком в діапазоні від 5 до 100 мкг/мл, з коефіцієнтом кореляції 0,995. Межі виявлення та кількісного визначення становили 5,7 мкг/мл та 17,0 мкг/мл, відповідно.

Оптимізовано умови вилучення епігалокатехін-3-галлату, а саме обрано розчинник та встановлено оптимальну температуру для кількісної екстракції аналіту.

За оптимальних умов проаналізовано 10 зразків зелених та чорних чаїв від різних виробників. Відносне стандартне відхилення між трьома паралельними визначеннями становило не більше 2,17 %, це говорить про те, що результати є прецизійними.

Отже, розроблений метод є ефективним, швидким та простим методом для кількісного визначення епігалокатехін-3-галлату у зразках чаїв.