КОМПЛЕКС “4ꞌ - КАРБОКСИМЕТОКСИФЛАВОНОЛ – Al(III)” ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТУВАННЯ АНІОНІВ

Коршенко Л.І., Замотаєв О.В., Линник Р.П., Пивоваренко В.Г.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; liubov_korshenko@knu.ua

Флуоресцентна спектроскопія як аналітичний метод для визначення речовин різної природи знайшла широке застосування у різних галузях науки і промисловості. Вона успішно використовується у біохімічних і медичних дослідженнях, на підприємствах фармацевтичної та харчової промисловості, для аналізу об’єктів довкілля, у криміналістичній практиці тощо. Цей метод характеризується високою чутливістю, зазвичай не потребує тривалої підготовки проб, легко поєднується з методами розділення і концентрування. Для визначення речовин, що не мають власної флуоресценції, запропоновано різноманітні флуоресцентні зонди, здатні виявляти іони металів, неорганічні і органічні аніони, «малі» і макромолекули.

3-Гідроксифлавони, завдяки високій біосумісності та вигідній будові молекули, активно вивчаються та використовуються для створення нових флуоресцентних зондів. Комплексні сполуки 3-гідроксифлавонів з іонами перехідних металів відомі як флуоресцентні зонди для визначення аніонів, зокрема і за ефектом гасіння флуоресценції. Такі зонди можуть бути ефективними для контролю якості лікарських препаратів, зокрема тих, що містять діючу речовину у формі органічного катіона. За вмістом протиіона можна не лише визначати діючу речовину, а й вивчати фармакокінетику препарату.

У попередніх дослідженнях нами було вивчено протолітичні, спектральні, та хіміко-аналітичні властивості похідної флавонолу – 2-[4-(3-гідрокси-4-оксо-4Н-хромен-2-іл)фенокси]оцтової кислоти (1). У водному розчині вона має інтенсивну флуоресценцію, що підсилюється у присутності іонів Al(III), Zn(II) та Zr(IV).

Метою нинішньої роботи було дослідження сенсорних властивостей комплексу “4ꞌ-карбоксиметоксифлавонол – Al(III)” щодо низки органічних та неорганічних аніонів.

Досліджено оптимальні умови взаємодії сполуки 1 з іонами алюмінію, встановлено оптимальне для утворення комплексу рН розчину, з’ясовано ймовірний склад комплексу та його стійкість. Найвища інтенсивність флуоресценції 4ꞌ-карбоксиметоксифлавонолу в присутності Al(III) досягається у діапазоні рН 5,15 – 5,20, при цьому інтенсивність свічення зростає більше, ніж у 7 разів. З’ясовано вплив флуорид-, фосфат-, цитрат-, оксалат-, тіоціанат-, тартрат- та ацетат-аніонів на флуоресценцію комплексу. Збільшення вмісту вказаних аніонів у розчині супроводжується зниженням інтенсивності флуоресценції. Форма кривих у координатах Штерна-Фольмера вказує на різний механізм гасіння свічення вказаними аніонами.  Найвищі константи гасіння характерні для цитрату та оксалату. Отримані результати свідчать про перспективність використання комплексу “4ꞌ-карбоксиметоксифлавонол – Al(III)” для флуоресцентного детектування цитрат- та оксалат-аніонів у різноманітних об’єктах.