МОДИФІКОВАНИЙ ПЛАНАРНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ  ЕЛЕКТРОД ДЛЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІТРОПОХІДНИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Коваль В.В., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; vlada.koval04@gmail.com

Органічні нітровмісні сполуки становлять потенційну екологічну загрозу через стійкість у довкіллі та утворення токсичних метаболітів. Вивчення їх біотрансформації й розробка методів детектування є важливими для моніторингу ґрунтових екосистем.

В умовах війни в Україні особливо важливо забезпечити своєчасне виявлення нітроароматичних небезпечних речовин як складових зброї. Електрохімічні методи мають високу чутливість, селективність, швидкість, доступність і можливість мініатюризації. Модифікування електродів дозволяє  підвищити ефективність сенсорів для визначення аналітів завдяки їх концентруванню та збільшенню електроактивної площі поверхні. Модельною нітроаторматичною сполукою у дослідженнях обрано пікринову кислоту.

Метою роботи була розробка вольтамперометричної методики визначення мікрокількостей пікринової кислоти з використанням планарного вуглецевого електрода, модифікованого плівками на основі оксиду силіцію (SiO₂), аміно-функціоналізованої полімалонової кислоти (PMA–NH₂) та відновленого оксиду графену (rGO).

Аміногрупи полімалонової кислоти забезпечують іонообмінну взаємодію між аналітом і плівкою, а  rGO підвищує електроактивну площу поверхні модифікованого електрода. Така комбінація компонентів є перспективною для покращення  чутливості і селективності визначення пікринової кислоти.

Було отримано два типи електродів: SiO₂–PMA–NH₂ (1) та SiO₂–PMA–NH₂–rGO (2).
Характеристики пікринової кислоти досліджено методом циклічної вольтамперометрії на немодифікованому електроді та електродах (1) і (2). Для немодифікованого електрода побудовано калібрувальний графік за піком відновлення пікринової кислоти при                 Е = -0,89 В, лінійність якого спостерігається  у межах 0,5–10 ммоль/л, межа виявлення — 0,5 ммоль/л пікринової кислоти. Найкращі результати отримано для електрода (2), що характеризується ширшим лінійним діапазоном, ефективнішою сорбцією та меншою похибкою визначення аналіту. Для нього калібрувальний графік побудовано за Е = -0,88 В з двома лінійними діапазонами: 0,03–1 та 1–5 ммоль/л. Межа виявлення  пікринової кислоти — 0,028 ммоль/л.  Значну похибку вимірювань спричиняють інші нітоароматичні сполуки, що можуть необоротньо сорбуватися на електроді (нітробензол). Також заважаючий вплив за концентрації 10 ГДК у ґрунті мають катіони важких металів (Cu2+, Cd2+, Pb2+) та сполуки, що мають окисно-відновні властивості (фенол та нітрити). Відносна похибка становить від -30% до -60%.

Розроблену методику визначення пікринової кислоти з використанням електроду (2) перевірено за методом «введено-знайдено» у модельних розчинах і витяжках ґрунту. Для концентрації пікринової кислоти 0,12 ммоль/л RSD не перевищував 1,95%.

Отже, електрод, модифікований SiO₂–PMA–NH₂–rGO, є перспективним для визначення мікрокількостей нітроароматичних сполук, зокрема у витяжках грунту.