ФОСФАТОБОРАТНІ СТЕКЛА МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ

Оштук І.О., Струтинська Н.Ю., Слободяник М. С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; iryna.oshtukk@gmail.com

Нові підходи в лікуванні опіків мають надзвичайно важливе значення, оскільки повільний процес загоєння та рубцювання залишаються невирішеними проблемами в терапії цих типів ран. Одним із шляхів вирішення є використання гідрогелевих пов’язок, що містять препарати різної дії. У цьому контексті значну увагу привертають біоактивні стекла як перспективні матеріали для лікування травм, пов’язаних із м’якими тканинами. Основною причиною їхнього позитивного впливу на загоєння ран є вивільнення терапевтичних іонів із структури біоактивних стекол у біологічне середовище. Застосування гідрогелевих пов’язок із біоактивним склом може забезпечувати швидке та ефективне загоєння опікових ран без потреби використовувати антибіотики, завдяки наявності у складі йонів з антибактеріальною дією: цинку, купруму, срібла, тощо. Внаслідок цього можливо знизити ризик розвитку резистентності щодо них. Крім цього біоактивні стекла є ефективним засобом, адже сприяють ангіогенезу, поліферації клітин та запобігають інфекціям. Також на відміну від традиційних антимікробних засобів їх цитотоксичність набагато менша.

В представленій роботі розглядається можливість виготовлення біоактивного боро-фосфатного скла, як потенційного функціонального компонента гідрогелевих пов’язок, що в свою чергу допоможе розширити їх практичне застосування.

Стекла загальних формул xNa2O-yP2O5-zB2O3, (x-10)Na2O-10CaO-yP2O5-zB2O3 та (x-11)Na2O-10CaO-1СuO-yP2O5-zB2O3 (x = 40-60 мол%; y/z = 1:2; 1:1; 2:1) були отримані методом високотемпературного плавлення (при 1000°С) шихти з подальшим різким охолодженням. Зразки різного хімічного складу досліджені методами ІЧ спектроскопії та порошкової рентгенографії, а також вивчено їх вплив на значення рН модельного розчину (рН =7.45) при температурі 37С.

Встановлено, що стекла у системі xNa2O-yP2O5-zB2O3 повністю розчиняються у модельному розчині впродовж перших 24 годин, однак шляхом зміни мольних співвідношень Na2O/(P2O5+B2O3) та P2O5/B2O3 можна локально регулювати кислотність середовища. Для стекол, що містили 60мол% Na2O зафіксовано зростання рН від 20 до 38% , і більш суттєве у борзбагачених (мольне співвідношення P2O5/B2O3= 1:2). При зростанні кількості склотвірної компоненти (співвідношення Na2O/(P2O5+B2O3) = 40:60) відмічено пониження рН на 7%, лише у випадку зразку зі співвідношенням P2O5/B2O3= 1:2, а підвищення фосфатної чи боратної компоненти дозволяє підтримувати кислотність незмінною.

Для стекол загального складу (x-10)Na2O-10CaO-yP2O5-zB2O3 встановлено, що додавання 10мол% CaO значно підвищує їх стійкість щодо розчинення впродовж 120 годин. У розрізі мольного співвідношення (Na2O+СаО)/(P2O5+B2O3) = 60:40 встановлено можливість забезпечувати пролонговану активність зі зростанням рН на 20% при підвищенні вмісту бору (мольне співвідношення P2O5/B2O3 = 1:2). Для стекол зі співвідношенням (Na2O+СаО)/(P2O5+B2O3) = 40:60 активність проявляється лише після 24 год. витримування у модельному розчині і супроводжується зниженням pH на 15 %.

Для систем складу 39Na2O-10CaO-1СuO-yP2O5-zB2O3 за значень P2O5/B2O3= 1:2 та 2:1, суттєвого впливу додавання оксиду купруму на характер зміни рН у присутності зразків не спостерігалося, основний вплив має співвідношення P2O5/B2O3.

Таким чином, шляхом варіювання вмісту фосфату і борату у складі стекол, у тому числі і кальцієвмісних, можливим є локальне регулювання кислотності середовища, що може бути використано у розробках гідрогелевих пов’язок для лікування опіків, а присутність кальцію забезпечує не лише стійкість синтетичних матеріалів, але й розширює можливість їх використання у ортопедії.