ВИЗНАЧЕННЯ ОКСАЛАТ-АНІОНУ ЗА КОНКУРЕНТНОЮ РЕАКЦІЄЮ Fe (III) – КСИЛЕНОЛОВИЙ ОРАНЖЕВИЙ
Максимець Т.О.1, Зінько Л.С.2, Сумарокова Г.С.3
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13; tetianalavrivka@gmail.com
Оксалат – аніон щавлевої кислоти, який міститься у багатьох продуктах рослинного походження, зокрема у щавлі.  Має здатність накопичуватись у тканинах рослин та властивості відновника в окисно-відновних реакціях. В організмі людини оксалат не зазнає суттєвих перетворень, тому виводиться разом із сечею. За певних умов оксалат-іони утворюють із Ca2+ нерозчинні сполуки, що накопичуються в нирках та можуть призвести до утворення каменів у нирках. У деяких ліках даний аніон використовується як протиіон до діючої речовини (органічного катіона). За вмістом оксалат-іону в біологічних рідинах можна досліджувати метаболізм лікарських засобів в організмі. Тому, важливо мати достовірні дані щодо вмісту оксалату у певних продуктах та у сечі людини.
Наразі, перманганатометрична методика – одна з найвідоміших методик визначення оксалату в рослинах. Однак вона трудомістка, довготривала та має невисоку чутливість визначення.
Натомість, розвиваються спектрофотометричні методики визначення оксалату. Більшість з них використовують IDA (Indicator displacement method) спосіб, що ґрунтується на конкурентній реакції. Молекули барвника у комплексі з металом заміщуються на більш стійкий його комплекс із оксалатом. Це призводить до зміни інтенсивності поглинання, що пропорційно кількості оксалату. Спектрофотометричні методи мають високу чутливість, прості у виконанні та використовують різноманітні об’єкти для аналізу.
Метою роботи було розробити та оптимізувати аналітичну методику визначення оксалату на основі руйнування комплексу Fe(III) з ксиленоловим оранжевим (КО) у присутності оксалат-іонів, дослідити аналітичні характеристики методу та оцінити його придатність для кількісного визначення оксалат-іонів у реальних рослинних зразках.
За оптимальних умов визначення (Fe (ІІІ), КО – 20 мкМ; рН=1,7±0,2) лінійна ділянка калібрувальної залежності спостерігається для концентрацій оксалату в межах 4,88-30,6 мкМ (R2=0,992) з межею виявлення (3σ-критерій) 1,5 мкМ. Калібрувальна залежність відтворювана.
Досліджено, що заважаючого впливу фосфат-, фторид-, ацетат-, тартрат-іонів при спектрофотометричному визначенні оксалату з даною індикаторною системою за низьких концентрацій не має.
Проведено визначення вільного та кислоторозчинного оксалату в зразку щавля з використанням методу калібрувального графіка та графічного методу добавок.
Перевірку метрологічних параметрів розробленої спектрофотометричної методики здійснювали з використанням титриметричного перманганатометричного методу (після відповідної пробопідготовки).
З метою розробки сорбційно-спектроскопічної методики визначення оксалату, перевірено можливість сорбційного концентрування КО та його комплексу на аеросилі, модифікованому ЧАС, а саме DSDMAC. Встановлено, що КО вилучається майже кількісно (ступінь вилучення 100 %), а комплекс – лише на 8 % (ємність за ЧАС 3,2 мкмоль/г).
Візуальним методом встановлено, що при іммобілізації на такій модифікованій поверхні, відбувається поляризація молекул КО, що супроводжується зміною кольору з жовтого (розчин) на червоний (поверхня).
Після висушування поверхня: стає блідо-червоною, але через деякий час змінює колір на помаранчевий (для КО) та стає блідо-жовтою, але через деякий час змінює колір на яскраво-жовтий. 
