Циклічна вольтамперометрія з використанням  планарних електродів - чутливий метод визначення оксалату

Миронюк А.Я., Тананайко О.Ю.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Київ, вул. Володимирська, 64/13

nastmuro0987@gmail.com
Оксалатна кислота є однією з важливих речовин в метаболізмі живих організмів, оскільки вона являє собою кінцевий продукт перетворення амінокислот нашою харчовою системою. Окрім цього великий її вміст можна зустріти в деяких продуктах харчування, таких як томати, шпинат, соки тощо. Хоча більшість сполук щавлевої кислоти легко виводяться з організму природнім шляхом, проте оксалати кальцію не розчинні та є основним «будівельним матеріалом» для утворення ниркових каменів. Тому моніторинг вмісту оксалатів у харчових продуктах та сечі є важливим завданням в ході профілактики сечо-кам’яної хвороби.
Для дослідження кількостей оксалату перспективно застосовувати електрохімічні методи зокрема амперометрію та вольтамперометрію з використанням вуглецевих електродів. Для проведення досліджень було обрано планарні (друковані) вуглецеві електроди через можливість їх застосування в польвих умовах, відсутність необхідності використання дорогого та габаритного обладнання, великої кількості проби і високої кваліфікації оператора для їх експлуатації. 
Метою даної роботи була розробка чутливої, експресної та екобезпечної методики визначення вмісту йонів оксалату у розчинах. Для цього було проведено серію електрохімічних досліджень з планарними немодифікованими вуглецевими електродами (НМВЕ) та з модифікованими 3D-графеновою піною (МВЕ). У дослідженнях використовувався метод циклічної вольтамперометрії в діапазоні потенціалів від -1,0 В до +1,8 В зі швидкістю сканування 0,1В/с. Як фоновий розчин в кожній серії вимірювань використовувався розчин, що містив всі компоненти, окрім оксалату.

Процес окиснення оксалату є необоротнім, на вольтамперограмі 1.10-3 М оксалату натрію на обох досліджених електродах з’являється чіткий пік струму окиснення при потенціалі +1,26 В для НМВЕ та +1,0 для МВЕ. Надалі в якості аналітичного сигналу оксалату використовували анодний струм при вказаному потенціалі.
Досліджено вплив pH на потенціал та силу анодного струму оксалату на обох електродах. Встановлено, що в нейтральному середовищі (pH=6) потенціал анодного струму мінімальний, а сила струму максимальна. Потенціал та сила струму в максимумі складали 1,26В та 0,998 мА для НМВЕ та 1,00 В і 2,185 мА для МВЕ. 
Побудовано градуювальні графіки для визначення оксалату на досліджених електродах. Спостерігається лінійність в межах концентрацій оксалату 0,001 – 0,06 М.  Межі виявлення (3s-критерій) для не модифікованого електроду становлять 0,0023М, для модифікованого - 0,059 М. Межі кількісного визначення: 0,0078 М для НМВЕ та 0,0197 М для МВЕ. 

Для забезпечення стабільності аналітичного сигналу на модифікований 3D-графеновою піною електрод було нанесено SiO2-плівку золь-гель методом електроосадження. Встановлено, що за 10 вимірювань анодний струм окиснення на МВЕ зменшився на 10.02 % і форма змінилась, тоді як на покритому плівкою електроді – на 8,72%, а форма залишилась сталою. 
Наступним етапом досліджень є вивчення матричного впливу на вольтамперометричні характеристики оксалату на досліджених електродах.
